## рус
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГКП на ПХВ "Городская больница №1"
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2019г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
изделий медицинского назначения
ГКП на ПХВ "Городская больница №1" акимата г.Астаны
| г.Астана | [6 empty] | 02.05.2019г.
№ лота | Наименование товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Место поставки |  | ТОО Мерусар и К | ТОО Кристалл АСТ
1 | Коробка стерилизационная - бикс 18 литров с фильтрами | Изготавливается из нержавеющей стали. Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани. Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий 20 суток. Размеры изделия в упаковке (длинна / ширина / высота) мм.: 400х400х190. Изготавливается из нержавеющей стали. Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани. Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий 20 суток. Размеры изделия в упаковке (длинна / ширина / высота) мм.: 400х400х190. Параметры изделия: Объем, дм3 Диаметр, мм Высота, мм Масса не более, кг - 18,0 390 175 3,0. В комплект входит два фильтра, установленные на дне крышки коробки посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка, что обеспечивает надежную фиксацию фильтра между прижимом и крышкой (дном) коробки. Крышка, дно и прижимы имеют отверстия через которые стерилизующий реагент попадает внутрь коробки D 6 мм 117 отверстий. Внизу крышки, с внутренней стороны, устанавливается силиконовый уплотнитель. В закрытом состоянии торец корпуса упирается в уплотнитель на крышке, что обеспечивает соединение внутренней полости коробки с окружающей средой только через отверстия в прижимах дне и крышке, которые закрыты фильтрами. Это обеспечивает гарантированное сохранение стерильности в течении 20 дней. Задняя петля соединяющая корпус и крышку должна быть в виде шарнира, что обеспечит надежное крепление крышки к корпусу. Фильтры изготовлены из специальной ткани и гарантированно выдерживают не менее 60 циклов. | штука | 3 | 15000 | 45000 | в течение 5 рабочих дней по заявке Заказчика | пр.Кошкарбаева, 66 г.Астана | 0.7 | 14700 | 14890
На процедуре вскрытия присутствовали представители следующих потенциальных поставщиков:
1. ТОО Кристалл АСТ - Утарова А.Б.
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | по лоту № 1 признать потенциальным победителем ТОО Мерусар и К, г.Павлодар ул.Чайковского, 5 на сумму 44100 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие
соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель главного врача по ЛПР | [5 empty] | Н.Павлова
| Заведующая аптекой | [5 empty] | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок | [5 empty] | Ж.Кыстаубаева