## ЛС
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГКП на ПХВ "Городская больница №1"
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2019г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
изделий медицинского назначения
ГКП на ПХВ "Городская больница №1" акимата г.Астаны
| г. Астана |  |  |  |  | 08.03.2019г.
№ | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Цена за единицу, тенге | Количество | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "КазахМедИмпорт"
.1 | Облучатель бактерицидный настенный | Тип облучателя - Открытого типа Количество бактерицидных ламп - 1.0 (шт.) Мощность лампы - 15.0 (Вт) Рекомендуемая площадь помещения - 8.0 (куб. м) Средняя продолжительность работы лампы - 9000.0 (час) Производительность - 45.0 (куб. м/час) Степень обеззараживания воздуха 95.0 (%) Длина волны ультрафиолетового излучения - 253.7 (нм) Содержание ртути в лампе - 1.0 (мг) Крепление - Настенно-потолочное Потребляемая мощность - 25.0 (Вт) Напряжение питания - 220 В Частота тока - 50 (Гц) Гарантийный срок - 12 (мес) | шт | 6350 | 5 | 31750 | 0.7 | 6250
2 | Облучатель бактерицидный переносной | Источник излучения 4 лампы на 15 Вт. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо амальгамы (не в жидком виде), Поток излучения - 4.9 Вт, минимальная облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 0,5 Вт/м2. Образование озона - полностью отсутствует. Срок службы: 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности: 95% - 307 м3/час; 99% - 200 м3/час. Габаритные размеры - 210*175*560 мм, Вес - 4,5 кг. | шт | 29480 | 5 | 147400 |  | 29380
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | по лотам № 1,2 с ТОО "КазахМедИмпорт", г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, здание 15 "Б" на общую сумму 178 150 тенге
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева