## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2020г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
| г.Нур-Султан | [5 empty] | 17.01.2020 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "ЖанаМедТех"
1 | Уретрореноскоп с угловым окуляром | Уретерореноскоп должен быть жесткой конструкции, с возможностью проведения непрерывной ирригации, иметь угловой окуляр, наконечник эндоскопа размерами не более 8.0 Шр, тубус эндоскопа 9.8 Шр. Сечение тубуса – овальное. Направление взгляда 12 градусов. Рабочая длина 430 мм. Общая длина 570 мм. Ирригационный и инструментальный канал не менее 5.2х6.2 Fr. Пропуск инструментов 1х5 Шр или 2х3 Шр. На тубусе должны быть маркировки размера кончика и диаметра стержневой рубки по шкале Шарр. Соединительный элемент холодного света должен содержать размер (в мм) совместимого волоконно оптического кабеля. Раструб окуляра должен быть неподвижным. Пробки крана должны иметь отличительный маркер пропускной способности канала. Расположение коннектора световода должно позволять подсоединение эргономичной рукоятки к корпусу уретерореноскопа. | шт | 2 | 1679000 | 3358000 | 1677860
2 | Чрескожный нефроскоп | Нефроскоп должен иметь жесткую конструкцию, иметь встроенный световод, окуляр расположенный параллельно к тубусу, наружный диаметр тубуса не более 19,3 Шарр, проход не менее 11.1Шарр (3.7 мм), направление взгляда не менее 20°, угол изображения не менее 80°. Полезная длина не менее 224 мм. Промывочная насадка должна быть съемной. Коннектор для световода 3.5 мм. Цветовой код-красный. | шт | 2 | 1198000 | 2396000 | 1197750
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лотам №1,2 признать потенциальным победителем ТОО "ЖанаМедТех", г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, корпус №15, блок 108, офис 406, на сумму 5 751 220 тенге
2 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по хирургии |  | Н.Жумажанов
| Заведующотделением урологии |  | Ш.Абдугалимов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева