## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1"
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2019г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий на 2020 год
ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Нур-Султан
| г.Нур-Султан | [14 empty] | 21.12.2019г.
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "РОСФАРМА" | ТОО "Asterafarm" | ТОО "Ранимед" | ТОО "АстаМед" | ТОО "Формат НС" 11.12.2019г. в 09:42 | ТОО "Юбилейный 2010" | ТОО "Favorite Medical" | ТОО "Эндомед" | ТОО "СМС Медикал Казахстан" | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (Медикал Маркетинг Групп КЗ) | ТОО "FAM.Alliance" | ТОО "НЕС компани" | ТОО "OrthoMed" | ТОО "Medalliance&Company" | ТОО "MetaMed" | ТОО "Гелика" | ТОО "Import MT" | ИП "МЕДКОР" | ТОО "INNOVO" | ТОО "Мерусар и К" 10.12.2019г. в 15:12 | ТОО "Арша" | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | ТОО "БиоЛанд" | ИП "ТД "МЕДТЕХНИКА" QAZAQSTAN | ПК "Витанова" | ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" | ТОО "Bio VitrumAstana" | ТОО "ШерКомСервис" | ТОО "Альянс" | ТОО "МИТ" | ТОО "Перформер Компани" | ТОО "ФАРМ-ТРЕЙД-НТ" | Филиал ТОО "INKAR" | ТОО "Альянс-АА" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Кристалл АСТ"
.1 | Бахилы для посетителей | бахилы полиэтиленовые одноразовые на резинках | пара | 81800 | 9 | 736200 | 7.4 | 7 |  |  | 5.4 |  | 5 |  |  |  | 8.5 | 5.9 |  |  |  | 5.67 |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 5.5 | [7 empty] | 5.6
.2 | Бахилы для персонала | бахилы низкие, из нетканого полотна СМС, плотность 25, нестерильные | пара | 34900 | 23 | 802700 |  | 11 |  |  | 19.7 |  |  | 20.5 |  |  |  | 19.75
.3 | Бинт эластичный 3мх100мм средней растяжимости | бинт эластичный медицинский средней растяжимости, размер: 3мх100мм, состав: хлопок – 75%, полиэстер – 8%, латекс – 17% | штука | 350 | 850 | 297500 | 833 | [6 empty] | 845 |  |  | 849 |  |  |  |  | 827
.4 | Бумага диаграмная 110*25*12 | Бумага диаграмная 110*25*12 | штука | 14 | 450 | 6300 | [15 empty] | 411
.5 | Бумага для дифибрилятора Responder 2000 | термобумага для дифибрилятора Responder 2000 60 мм | штука | 19 | 500 | 9500
.6 | Бумага для ЭКГ МАС400 | для электрокардиографа МАС 400 термочувствительная бумага 80*90*250мм | штука | 26 | 420 | 10920
.7 | Бумага для ЭКГ HearScreen 80G-L | для электрокардиографа HearScreen 80G- L термочувствительная бумага (свертка макс. 50 мм), ширина бумаги 80 мм | штука | 165 | 430 | 70950 |  |  |  |  | 384 |  |  | 410 | [27 empty] | 349
.8 | Вата 100 гр нестерильная | Вата медицинская гигиеническая - изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых. Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний. Индивидуально упакована по100 гр | штука | 5020 | 195 | 978900 | 158 |  |  |  | 181.76 |  | 190 |  |  |  | 194 | 149 | [8 empty] | 166.8 |  |  |  |  | 194 | [6 empty] | 158.5 | 195
.9 | Воздуховод одноразовый №4 | Воздуховод медицинский одноразовый стерильный полимерный №4 - 100 ММ (КРАСНЫЙ) взрослый | штука | 140 | 220 | 30800 | [10 empty] | 215 | 159 | [16 empty] | 145
.10 | Воздуховод одноразовый №5 | Воздуховод медицинский одноразовый стерильный полимерный №5 - 110 ММ (ГОЛУБОЙ) взрослый | штука | 140 | 220 | 30800 | [10 empty] | 215 | 159 | [16 empty] | 145
.11 | Воск костный | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих компонентов: белый пчелиный воск - не менее 75% по массе, твердый парафин - не менее 15% по массе, изопропилпальмитат - не менее 10% по массе. Для использования в качестве местного гемостатического средства при кровотечении из губчатого вещества кости. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок. Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. | коробка | 700 | 1000 | 700000
.12 | Гель для ЭКГ | Гель для ЭКГ во флаконе по 250мл. Специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств. Обладает отличными проводящими свойствами для обеспечения длительного равномерного контакта между электродами и кожей. Не вызывает аллергических реакций, не имеет запаха;Удобная упаковка; Щадящая среда геля не оказывает отрицательного влияния на поверхность датчиков и электродов, в отличии от других гелей; Средняя вязкость геля; Не имеет цвета; Легко удаляется бумажной салфеткой и смывается водой, совершенно не пачкая одежду. Применение: гель наносится непосредственно на датчик или очищенную кожу в зоне действия аппарата, обеспечивая полный контакт. | флакон | 21 | 330 | 6930 | [20 empty] | 304
.13 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ диагностики разработан для использования во время ультразвуковой физиотерапии и диагностики.Не содержит жиров ,не оставляет пятен,легко растворяется в вводе и удаляется,не высыхает,не раздражает кожу и не пахнет. Гель гипоалергенен и не содержит активных составляющих,которые могли бы повредить зонд или эхографическое оборудование.Гель не содержит солей и формальдегидов. 5кг - ящик из 4 канистры+4 бутылки пустые 26гр+1дозатор | уп | 59 | 3500 | 206500 | [7 empty] | 3100 |  |  | 3465 | [24 empty] | 3407
.14 | Жгут кровоостанавливающий | жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат на застежке размры: 45 х 2,5см | штука | 285 | 450 | 128250 | 409 | [9 empty] | 445 | 418 | [13 empty] | 405 |  |  | 400 |  |  |  |  | 450 |  | 445
.15 | катетер для удаления эмболов и тромбовF3 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 3F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 9 | 20000 | 180000
.16 | катетер для удаления эмболов и тромбовF4 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 4F, длиной (см) 15, 40, 60, 81 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 18 | 20000 | 360000
.17 | катетер для удаления эмболов и тромбовF5 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 5F, длиной (см) 15, 40, 60, 82 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 18 | 20000 | 360000
.18 | катетер для удаления эмболов и тромбовF2 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 2F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 4 | 20000 | 80000
.19 | катетер для удаления эмболов и тромбовF6 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 6F, длиной (см) 15, 40, 60, 83 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 14 | 20000 | 280000
.20 | катетер для удаления эмболов и тромбовF7 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 7F, длиной (см) 15, 40, 60, 84 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 4 | 20000 | 80000
.21 | Игла бабочка | короткие атравмичные иглы (размер 22G, черный, 0,7мм внутренний диаметр, 11мл/мм скорость потока) | штука | 914 | 100 | 91400
.22 | Игла для биопсии 16 G | Игла для биопсии 16 G | штука | 7 | 12000 | 84000 | [24 empty] | 9500
.23 | Игла для костной трепанобиопсии | Игла для биопсии костной ткани, стерильная однократного применения, размерами: калибр (g)-8; длина (см)-10, диаметр 4мм; Игла предназначена для получения образца костного мозга. Уникальная разработка строения иглы с фиксирующим стилетом позволяет достигнуть извлечения образца практически в 100 случаев, при этом, сохраняя материал внутри иглы, обеспечивает чистоту биопсийного материала. Игла оснащена удобной эргономичной рукоятью и стопором глубины проникновения. Пятигранный режущий край делает процедуру взятия пробы менее травматичной. Поставляется в комплекте с выталкивателем. | штука | 42 | 8000 | 336000 | [24 empty] | 6600
.24 | Игла для костной трепанобиопсии | Игла для биопсии костной ткани, стерильная однократного применения, размерами: калибр (g)-8; длина (см)-15, диаметр 4мм; Игла предназначена для получения образца костного мозга. Уникальная разработка строения иглы с фиксирующим стилетом позволяет достигнуть извлечения образца практически в 100 случаев, при этом, сохраняя материал внутри иглы, обеспечивает чистоту биопсийного материала. Игла оснащена удобной эргономичной рукоятью и стопором глубины проникновения. Пятигранный режущий край делает процедуру взятия пробы менее травматичной. Поставляется в комплекте с выталкивателем. | штука | 60 | 8000 | 480000 | [24 empty] | 6600
.25 | Игла для пункции 14G | Игла для миелоаспирации для пункции костного мозга с размером 14G — 7,8 cм | штука | 25 | 10000 | 250000 | [24 empty] | 9300
.26 | Игла для пункции 15G | Игла для миелоаспирации для пункции костного мозга с размером 15G — 4,8 см | штука | 350 | 6000 | 2100000 | [24 empty] | 5700
.27 | Игла для пункции 18G | Игла для миелоаспирации для пункции костного мозга с размером 18G - 4,8 см | штука | 21 | 9200 | 193200 | [24 empty] | 8000
.28 | Игла Сельдингера диаметр 1,6мм длина 100мм | Игла Сельдингера - предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. igla_seldingera_osnovanie Игла по Сельдингеру изготовлена из нержавеющей медицинской стали, поликарбоната и полипропилена, не содержит силикона и тяжелых металлов. Размеры G16: диаметр 1,6 мм 100 мм | штука | 980 | 780 | 764400
.29 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная кислородная, кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с не сминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения, приспособление для фиксации за ушной раковиной | штука | 4200 | 350 | 1470000 | [8 empty] | 247 |  |  | 204.9 | [5 empty] | 350 | [10 empty] | 195
.30 | Катетер G 16 1,8*45 мм | Катетер G 16 1,8*45 мм | штука | 2430 | 90 | 218700 |  |  |  |  | 74.7 |  |  |  | 87 |  |  | 72.85 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | 68 |  | 72.3 |  |  |  |  | 78
.31 | Катетер G 17 1,5*45 мм | Катетер G 17 1,5*45 мм | штука | 2240 | 90 | 201600 |  |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 87 |  |  | 72.85 | [8 empty] | 70 | [9 empty] | 72.3 |  |  |  | 84 | 78
.32 | Катетер G 18 1,3*45 мм | Катетер G 18 1,3*45 мм | штука | 6000 | 90 | 540000 |  |  |  |  | 74.7 |  |  |  | 87 |  |  | 72.85 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | 68 |  | 72.3 |  |  |  | 84 | 78
.33 | Катетер G 20 1,1*33 мм | Катетер G 20 1,1*33 мм | штука | 7500 | 90 | 675000 |  |  |  |  | 74.7 |  |  |  | 87 |  |  | 72.85 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | 68 |  | 72.3 |  |  |  | 84 | 78
.34 | Катетер G 22 0,9*25 мм | Катетер G 22 0,9*25 мм | штука | 5850 | 90 | 526500 |  |  |  |  | 74.7 |  |  |  | 87 |  |  | 72.85 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | 68 |  | 72.3 |  |  |  | 84 | 78
.35 | Катетер Фолея 2-х 16 | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 16 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40 см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 2350 | 300 | 705000 | 265 |  |  |  | 242 |  | 235 |  | 293 |  | 295 | 239 |  |  |  | 215 | [5 empty] | 250.6 | [6 empty] | 186 | [5 empty] | 259 | 225
.36 | Катетер Фолея 2-х 18 | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 18 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 2700 | 300 | 810000 | 263 |  |  |  | 242 |  | 235 |  | 293 |  | 295 | 239 |  |  |  | 215 | [5 empty] | 247.4 | [6 empty] | 186 | [5 empty] | 259 | 225
.37 | Катетер Фоллея 2х ходовой №10 | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 10 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 40 | 300 | 12000 | 287 |  |  |  | 242 | [5 empty] | 295 |  |  |  |  | 215 |  |  | 275 | [9 empty] | 230 | [5 empty] | 259 | 300
.38 | Катетер Фоллея 2х ходовой № 22 | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 22 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 400 | 300 | 120000 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 293 |  | 295 | 239 |  |  |  | 215 |  |  | 275 |  |  | 257.5 | [6 empty] | 186 | [5 empty] | 259 | 225
.39 | Катетер Фоллея 2х ходовой №20 | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 20 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40 см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 600 | 300 | 180000 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 293 |  | 295 | 239 |  |  |  | 215 | [5 empty] | 244.8 | [6 empty] | 186 | [5 empty] | 259 | 225
.40 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 18 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 18 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 90 | 450 | 40500 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | 445 | 365 | [16 empty] | 260
.41 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 20 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 20 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 33 | 450 | 14850 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | 445 | 365 | [16 empty] | 260
.42 | Катетер Фоллея 3х ходовой №24 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 24 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. | штука | 33 | 450 | 14850 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | 445 | 365 | [16 empty] | 260
.43 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 22 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 22 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 20 | 450 | 9000 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | 445 | 365 | [16 empty] | 260
.44 | Клипсы лигитрующие | Клипсы L для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. В 1 упаковке - 14 картриджей по 6 клипс. | штука | 30 | 11000 | 330000 | [9 empty] | 8900
.45 | Клипсы лигитрующие | Клипсы XL для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. В 1 упаковке - 14 картриджей по 6 клипс. | штука | 30 | 11000 | 330000 | [9 empty] | 8900
.46 | Комплект для взятия плевральной пункции №2 | Тонкостенная аукционная игла с коротким срезом 1.8х80 мм. Удлинитель с винтовым конвектором. Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок.Пакет для сбора жидкости 2 л с соединительной трубкой 90 см.Трёхходовой кран Дискофикс, желт. | штука | 130 | 3000 | 390000
.47 | контейнер для гистологических анализов из пластика на 6 литров | контейнер для гистологических анализов из пластика на 6 литров | штука | 600 | 400 | 240000 |  |  |  |  | 315 | [6 empty] | 309 | [23 empty] | 345
.48 | контейнер -банка для взятия проб 125 мл полимерная с красной крышкой стерильная | контейнер -банка для взятия проб 125 мл полимерная с красной крышкой стерильная | штука | 10400 | 80 | 832000 |  |  |  |  | 44 | [5 empty] | 65 | 45 |  |  |  | 31.8 |  |  |  | 55 | 29.9 | 51.4 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 55 |  | 37.8
.49 | Контейнер для безопасного уничтожения шприцев, игл и острого инструментаря 1,5л | Назначение: Бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования. Конструктивные особенности: Двойная крышка – заглушка фиксируется на корпусе изделия, обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто. Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования - для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия 1,5л | штука | 600 | 260 | 156000 |  |  |  |  | 198 |  |  | 230 |  |  |  | 229 |  |  |  | 245 |  |  |  | 223 | [15 empty] | 220
.50 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный 100 мл | Контейнер вакуумный для мочи стерильный 100мл | штука | 34900 | 60 | 2094000 |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 57 |  |  |  | 38.45 | [7 empty] | 57 |  | 53.7 | [13 empty] | 37.8
.51 | Контейнер для сбора и хранения крови с антикоагулянтом 450 мл | Контейнер для сбора и хранения крови с антикоагулянтом 450 мл | штука | 480 | 2600 | 1248000 |  |  |  |  | 2300 |  | 2200
.52 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха представляет собой полиэтиленовый резервуар (пакет из толстой полиэтиленовой пленки) с нанесенными надписями и делениями со сливной гибкой трубкой , фиксатора для сливной трубки, наконечников: большого для взрослых, маленького для детей. Маленький наконечник насажен на большой, легко снимается. Ручки резервуара кружки усиленные, выдерживают нагрузку до 5 кг., легко вешаются на необходимое крепление. Соединения деталей в кружке прочные, выдержаны в соответствии с техническими требованиями. Объем вмещаемой жидкости 2 л. | штука | 3140 | 500 | 1570000 |  |  |  |  | 480 |  | 485 |  |  |  | 499 | 434 | [7 empty] | 450 | 412 |  |  |  |  | 420 | [7 empty] | 500 |  | 455
.53 | левие стерильное одноразовое №23 | левие стерильное одноразовое №23 | штука | 340 | 110 | 37400 | [10 empty] | 108 | 98
.54 | левие стерильное одноразовое №10 | левие стерильное одноразовое №10 | штука | 2440 | 110 | 268400 |  |  |  |  | 52 | [5 empty] | 108 | 98 |  |  |  | 42.52
.55 | левие стерильное одноразовое 15 | левие стерильное одноразовое 15 | штука | 2440 | 110 | 268400 |  |  |  |  | 52 | [5 empty] | 108 | 98 |  |  |  | 42.52
.56 | левие стерильное одноразовое 21 | левие стерильное одноразовое 21 | штука | 600 | 110 | 66000 | [10 empty] | 108 | 98 |  |  |  | 42.52
.57 | левие стерильное одноразовое №11 | левие стерильное одноразовое №11 | штука | 3000 | 110 | 330000 |  |  |  |  | 52 | [5 empty] | 108 | 98 |  |  |  | 42.52
.58 | левие стерильное одноразовое №22 | левие стерильное одноразовое №22 | штука | 4190 | 110 | 460900 |  |  |  |  | 52 | [5 empty] | 108 | 98 |  |  |  | 42.52
.59 | Мочеприемник | взрослый одноразовый А-3 прикроватный 2 литра мешок из ПВХ, эластичная трубка, клапан против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, фиксирующая лента (для ножных), пластиковый крючок для прикроватного. | штука | 7630 | 250 | 1907500 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 231 |  |  | 198 |  |  | 209 | [13 empty] | 109 |  |  | 120 |  | 155 | 219 | 173
.60 | Наконечники клизменные одноразовые | Наконечники изготавливаются из полипропилена (ПП) или из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ)имеют жесткую форму, одноразовые взрослые 8,0*160 мм | штука | 6200 | 50 | 310000 | [15 empty] | 48.46
.61 | нейтральный электрод одноразовый | Нейтральный электрод одноразового пользования,двухсекционный, площадью 90 кв. сантиметров, EASY универсал, в упаковке 50 шт | штука | 35 | 46000 | 1610000 | [12 empty] | 43500 | 45000 |  |  | 46000 | [6 empty] | 45500
.62 | Одноразовые электроды для ЭКГ №25 | Электроды ЭКГ нестерильные d-60 мм (длительного пользования, холтер) в упаковке -25 штук. - Электроды (взрослые) одноразовые, нестерильные (длительного пользования) изготовлены из нетканого, воздухопроницаемого материала, покрытого клейким веществом медицинского класса, идеальны для длительного применения с жидким (предварительно желатинизированым) гелем в середине. Предназначены для диагностического и хирургического применения: снятия и регистрации ЭКГ. | штука | 23800 | 50 | 1190000 | [7 empty] | 47 | [20 empty] | 31
.63 | Одноразовый скальпель № 15/21/11/10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий 15/21/11/10. Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, устанавливаемые наручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый чехол. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | штука | 3500 | 90 | 315000 |  |  |  |  | 89.5 | [10 empty] | 88.92 | [9 empty] | 80
.64 | одноразовые трусы-шорты для колоноскопии | шорты одноразовые с отвестием сзади размер 48-50,50-56,56-62 | штука | 350 | 125 | 43750 |  |  |  |  | 115 | [14 empty] | 115 | [15 empty] | 125
.65 | Пеленки одноразовые 80*70 | Пеленки одноразовые 80*70 нестерильная впитывающая | штука | 7000 | 30 | 210000 |  |  |  |  | 27 | [10 empty] | 28.8 |  |  |  | 28
.66 | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 13*18 для проявочной машины AGFA | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 13*18 №100 для проявочной машины AGFA | коробка | 7 | 3200 | 22400 |  |  |  | 3000
.67 | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 18*24 для проявочной машины AGFA | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 18*24 №100 для проявочной машины AGFA | коробка | 7 | 6000 | 42000 |  |  |  | 5500
.68 | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 24*30 для проявочной машины AGFA | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 24*30 №100 для проявочной машины AGFA | коробка | 35 | 10800 | 378000 |  |  |  | 10000
.69 | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 30*40 для проявочной машины AGFA | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 30*40 №100 для проявочной машины AGFA | коробка | 70 | 16000 | 1120000
.70 | Презервативы | Презерватив № 1 с не ароматизированной смазкой | шт | 38500 | 20 | 770000 | 20 |  |  |  | 19.5 |  | 19.4 |  |  |  | 19.9 |  |  |  |  | 19.56 |  |  |  |  | 19.4 |  |  |  |  | 16.9 | [7 empty] | 20 |  | 17.9
.71 | Принтерная бумага для УЗИ | принтерная бумага для УЗИ диагностики 110*20 | шт | 245 | 3600 | 882000 |  |  |  |  | 2620 |  | 2600 | 2429 | [7 empty] | 2816 | 2864 |  |  |  |  | 2799 | [13 empty] | 2412
.72 | Принтерная термографическая бумага UPP-210HD для рентген аппарата ARCADIS Varic | Принтерная термографическая бумага UPP-210HD для рентген аппарата ARCADIS Varic | рулон | 7 | 23500 | 164500 | [16 empty] | 20600 | [6 empty] | 20500
.73 | Проявитель G-139 AGFA | Проявитель G-139 для автоматической проявки – стандартный универсальный проявитель компании AGFA для любых типов проявочных машин. G-139 обладает прекрасными сенситометрическими и физическими характеристиками. В зависимости от типа используемой пленки и производительности – среднего количества квадратных метров в день – пополнение раствора колеблется от 300 до 600 мл/м. Две канистры по 5 л предназначена для приготовления 20 л проявителя. Условия хранения: в вертикальном положении, в сухом, защищенном от прямого попадания света месте. Средняя температура хранения от 18°С до 21°С (max 25°С - min 4°С). Срок годности 24 мес. | канистра | 7 | 19000 | 133000 |  |  |  | 17000
.74 | Пуговчатый зонд | Зонд пуговчатый представляет собой металлический стержень диаметром до 2 мм с утолщением на конце в виде пуговки: Размеры зонда 160х1.5 мм | шт | 11 | 2000 | 22000 |  |  |  |  | 1817 | [10 empty] | 1591
.75 | Роторасширитель 190 мм | Роторасширитель - инструмент для разведения челюстей и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях. Роторасширитель применяется для принудительного быстрого раскрытия рта длина 190 мм в упаковке 40 шт. | шт | 2 | 10800 | 21600 |  |  |  |  | 5000 | [28 empty] | 9750
.76 | Стандартные послеоперационные губчатые тампоны с трубкой для дыхания 8 см | Стандартные послеоперационные губчатые тампоны с трубкой для дыхания (саморасширяющие носовые вкладки) 8.0 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота. с трубкой, нить для извлечения, 10 шт./уп. | уп | 35 | 46000 | 1610000 |  |  | 46000 |  |  | 45950
.77 | Система для переливания крови | Система для переливания крови. одноразовая. Состав и описание изделия: Игла комбинированная пластиковая с защитным колпачком, капельная камера, нейлоновый фильтр, гибкая соединительная трубка, роликовый регулятор расхода жидкости, резиновый инъекционный узел (адаптер Луер, защитный колпачок Луер), игла для инъекции 21G | шт | 6300 | 81.5 | 513450
.78 | Соеденители гибкие угловые одноразовые | Держатель катетера- трубка гофрированная удлиняемая 18см, двухповоротный коннектор вращающийся на 360,коннектор для пациента 22М/15Fвентиляционный коннектор 22 F Область применения Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура. Примечание:Не допускать сгибов и изломов шланга Держатель катетера является продукцией одноразового использования. Комплектность -трубка гофрированная удлиняемая -18см -двух поворотный коннектор вращающийся на 360 -коннектор для пациента 22М/15F -вентиляционный коннектор 22 F - колпачок синего света Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Изготовлен из Полиэтилена /Поливинилхлорида РЕ/PVC Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | шт | 1050 | 850 | 892500 | [8 empty] | 613
.79 | Стаканчик для ингалятора С28, С28Р | Стаканчик для ингалятора С28,С28Р | шт | 280 | 1900 | 532000 | [16 empty] | 1900 | [8 empty] | 1790
.80 | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой, 300 листов в упаковке 210*295 №300 | шт | 56 | 7000 | 392000 |  |  |  |  | 5200
.81 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 25 х 30 см или 10 х 12 в дюймах | Пленка для “сухой” печати для воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000 производства компании FUJIFILM Corporation, установленными у Заказчика. Подложка – холодный голубой тон. Лазерное экспонирование . Максимальная оптическая плотность, D max, не менее 3,4. Уровни градации серого, бит, не менее 14. Размер 25 х 30 см. Количество листов пленки в одной пачке: не менее 150. | коробка | 7 | 80000 | 560000 |  |  |  |  | 55000 | [24 empty] | 77000
.82 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 35 х 43 см или 14 х 17 в дюймах | Пленка медицинская DI-HL формата 35*43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35 х 43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100. | коробка | 7 | 93900 | 657300 |  | 66512 |  |  | 72000 | [24 empty] | 86000
.83 | тонометр механический с фонендоскопом на манжетке | Измерение давления — Манометр • Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова • Манометр в металлическом или пластмассовом корпусе с одной резиновой соединительной трубкой • Размер манжеты: 50x14 см • Цвета манжеты: черный, синий Соответствует требованиям стандарта EN 1060 Имеет СЕ | шт | 171 | 4500 | 769500 |  |  |  |  | 3600 |  | 3600 | 3700 |  |  | 4475 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 3395 |  |  |  |  | 3140 | [9 empty] | 3364
.84 | Тройник для нейбулазера взрослый | Тройник для нейбулазера взрослый | шт | 1 | 700 | 700
.85 | трубка медицинская силиконовая одноканальная №4*1,5 | Трубка медицинская для дренажа нестерильная, однократного применения, силиконовая, толщина стенки - 1,5, внутренний диаметр - 4 | кг | 21 | 15500 | 325500 |  |  |  |  | 13300 | [17 empty] | 12580 | [13 empty] | 264180
.86 | трубка медицинская силиконовая одноканальная №6*1,5 | Трубка медицинская для дренажа нестерильная, однократного применения, силиконовая, толщина стенки - 1,5, внутренний диаметр - 6 | кг | 30 | 15500 | 465000 |  |  |  |  | 13300 | [17 empty] | 11690 | [13 empty] | 350700
.87 | трубка медицинская силиконовая одноканальная №8*1,5 | Трубка медицинская для дренажа нестерильная, однократного применения, силиконовая, толщина стенки - 1,5, внутренний диаметр - 8 | кг | 28 | 15500 | 434000 |  |  |  |  | 13300 | [17 empty] | 11220 | [13 empty] | 314160
.88 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY Суточные трубки-системы для автоматического шприца (инжектора). Пригодна к использованию в течение 24 часов для любого количества инъекций. Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Содержит специальный фильтр для улавливания мелких частиц. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. | шт | 210 | 15000 | 3150000 | [15 empty] | 14950 | [13 empty] | 14990 |  |  |  |  | 14900 |  | 929040
.89 | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY одноразовые системы для подключения пациента к автоматическому шприцу (инжектору) с целью проведения КТ и МРТ исследований с контрастированием | шт | 420 | 2500 | 1050000 | [15 empty] | 2340 | [13 empty] | 2490 |  |  |  |  | 2430
.90 | Удлинитель инфузионных насосов «Luer – Lock» 250см стерильный | Удлинитель инфузионных насосов «Luer – Lock» 250см стерильный | шт | 210 | 370 | 77700
.91 | Ушные тампоны и вкладыши 9*15 мм №50 | Ушные тампоны размеры 9мм х15 мм, 50 штук в упаковке | уп | 14 | 40000 | 560000 |  |  | 40000 |  |  | 39950
.92 | Фиксаж для проявочной машины G-334 AGFA | Фиксаж G 334 для автоматической обработки. Стандартные универсальные фиксажи с низким уровнем запаха G 334. G 334-это стандартные дубящие фиксажи компании AGFA, специально разработанные для применения вместе с проявителем G 139. Состоит из двух компонентов и обеспечивают возможность одновременно регенерации серебра. Две канистры фиксажа по 5 л (разведение на 25 л). | комплект | 7 | 10000 | 70000 |  |  |  | 9000
.93 | Формалин 10% | Формалин забуференный Универсальный фиксатор для гистологических образцов Состав: - Натрия дигидрофосфат - Натрия монофосфат - Формальдегид 10% - Деионизированная вода. Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов - Соотношение ткань/фиксатор 1:50 - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера Фасовка 10 л в канистрах | канистра | 21 | 10000 | 210000 | [11 empty] | 7800 | [14 empty] | 9500
.94 | Чехол для эндоскопической камеры и шнура | Чехол для эндоскопической камеры и шнура 13*240см, выполнен из полиэтилена пл.60 микрон, имеет картонную вставку, отверстие по центру, телескопическое сложение, совестим тсо всеми моделями камер. | шт | 1050 | 700 | 735000 |  |  |  |  | 550 | [14 empty] | 690
.95 | Шприц | шприц Жане 150 мл одноразовый | шт | 8300 | 330 | 2739000 | [15 empty] | 325
На процедуре вскрытия ценовых предложений присутствовали представители следующих потенциальных поставщиков:
Абдуллина АС - ТОО Формат НС
Адилбек МР, Асангалиев АК - ТОО СМС Медикал
Абраимова ДК - ТОО MMG
Виль ЛВ - ТОО Кристалл АСТ
Каратаева СМ - ТОО Эндомед
Каримжанов ЖК - ТОО Гелика
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту № 3 признать потенциальным победителем ТОО «РОСФАРМА», г.Нур-Султан, пер.Шынтас, д.2/1, на сумму 291 550 тенге
2 | По лоту № 2 признать потенциальным победителем ТОО «Asterafarm», г.Шымкент, ул.Байтурсынова, угол ул.Мадели Кожа, 35/1, ВП2 , на сумму 383 900 тенге
3 | По лотам № 66,67,68,73,92 признать потенциальным победителем ТОО "АстаМед", г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д.25, офис 221, на сумму 591 500 тенге
4 | По лотам № 40,41,42,43,49,65,75,80,81,82,94 признать потенциальным победителем ТОО «Формат НС», г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, 31/2, ВП-24, на сумму 1 554 320 тенге
5 | По лотам № 76,91 признать потенциальным победителем ТОО "Юбилейный 2010", г.Нур-Султан, ул.Абая, 18-23, на сумму 2 167 550 тенге
6 | По лотам № 1,51 признать потенциальным победителем ТОО «Favorite Medical», г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.12/1, ВП2 , на сумму 1 465 000 тенге
7 | По лоту № 13 признать потенциальным победителем ТОО «Эндомед», г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.3, ВП7, на сумму 182 900 тенге
8 | По лоту № 78 признать потенциальным победителем ТОО "СМС Медикал Казахстан", г.Алматы, ул.Ратушного, 88А, на сумму 643 650 тенге
9 | По лотам № 44,45 признать потенциальным победителем ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (Медикал Маркетинг Групп КЗ), г.Алматы, ул.м-он "Мирас, д.45, офис 167 , на сумму 534 000 тенге
10 | По лотам № 8,9,10,29,47,53,93 признать потенциальным победителем ТОО "НЕС компани", г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, здание 20, кв.353, на сумму 2 035 600 тенге
11 | По лоту № 61 признать потенциальным победителем ТОО "OrthoMed", г.Алматы, ул.Тимирязева 42, пав.23А, оф.231, на сумму 1 522 500 тенге
12 | По лотам № 4,35,36,37,38,39,54,55,56,57,58,60,63,74,89,95 признать потенциальным победителем ТОО «Гелика», СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95, на сумму 6 163 305 тенге
13 | По лотам № 72,79 признать потенциальным победителем ТОО "Import MT", г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 24/1, на сумму 676 200 тенге
14 | По лоту № 64 признать потенциальным победителем ТОО «Мерусар и К», г.Павлодар, ул.Чайковского, на сумму 40 250 тенге
15 | По лотам № 12,31,48,52 признать потенциальным победителем ТОО «Арша», г.Кокшетау, мкр.Васильковского 12 "а", на сумму 1 767 824 тенге
16 | По лотам № 22,23,24,25,26,27 признать потенциальным победителем ПК «Витанова», г.Караганда, ул.Ленина, 71, на сумму 3 135 200 тенге
17 | По лотам № 70,83 признать потенциальным победителем ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ", ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 27, на сумму 1 187 590 тенге
18 | По лотам № 14,30,32,33,34,62 признать потенциальным победителем ТОО «Альянс», г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на сумму 2 332 840 тенге
19 | По лоту № 59 признать потенциальным победителем ТОО "ФАРМ-ТРЕЙД-НТ", г.Нур-Султан, ул.Керей Жанибек хандар, д.5, н.п. 26, на сумму 915 600 тенге
20 | По лоту № 88 признать потенциальным победителем ТОО "САПА Мед Астана", г.Нур-Султан, ул.Жубанова, 23/1, на сумму 3 129 000 тенге
21 | По лотам № 7,50,71 признать потенциальным победителем ТОО «Кристалл АСТ», г.Нур-Султан, пер.Шынтас, д.2/1, на сумму 1 967 745 тенге
22 | По лотам № 85,86,87 признать потенциальным победителем ТОО «БиоЛанд», г.Алматы, ул.Гагарина 236б, офис8, на сумму 929 040 тенге
23 | По лоту №3 отклонить ценовое предложение ТОО «Гелика» ввиду непредставления регистрационного удостоверения на медицинское изделие
24 | По лотам №8,63,79 отклонить ценовые предложения ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ"ввиду истечения срока действия регистрационного удостоверения, не представлено документальное подтверждение о ввозе МИ в течение срока действия регистрационного удостоверения
25 | По лоту №9,10 отклонить ценовое предложение ТОО "FAM.Alliance" ввиду истечения срока действия регистрационного удостоверения
26 | По лоту №82 отклонить ценовое предложение ТОО «Asterafarm» ввиду непредставления регистрационного удостоверения на медицинское изделие
27 | По лоту №37,38 отклонить ценовое предложение ТОО "INNOVO"ввиду истечения срока действия регистрационного удостоверения
28 | По лотам №9,10,29,35-43,59 отклонить ценовые предложения ТОО "Альянс"ввиду истечения срока действия регистрационного удостоверения, не представлено документальное подтверждение о ввозе МИ в течение срока действия регистрационного удостоверения
29 | Ценовые предложения Филиал ТОО "INKAR" отклонить ввиду непредставления разрешения на осуществление деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения в соответствии с п.108 Правил
30 | По лотам №5,6,15-20,69,77,84,90 закуп признать не состоявшимися по причине не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
31 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Н.Павлова
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева
Note on W14: Автор: РУ?
Note on W15: Автор: для ЭКГ
Note on AG19: Автор: РУ до 08.12.2019
Note on AN19: Автор: РУ до 08.12.2019, нет талона на ИМН
Note on R20: Автор: РУ до 07.10.2019
Note on AJ20: Автор: РУ до 07.10.219
Note on AJ25: Автор: цена с кол-ом перепутаны
Note on AJ40: Автор: РУ до 07.10.2019
Note on AJ46: Автор: РУ до 07.10.2019
Note on W48: Автор: детский
Note on Z49: Автор: РУ до 20.10.2019
Note on AQ58: Автор: РУ?
Note on I61: Автор: контейнеры д/сбора биоматериала 120 мл в ТЦ
Note on AJ70: Автор: РУ до 07.10.2019
Note on O73: Автор: №50, d-50mm
Note on AG74: Автор: РУ до 09.09.2019
Note on W76: Автор: 0,8*0,7 РУ?
Note on AE83: Автор: РУ письмо РФ
Note on AG90: Автор: 23.10.2019
Note on L91: Автор: 210*300*200
Note on I93: Автор: нет титульного на РУ
Note on AD96: Автор: РУ срок ?

## Лист2
320 | 90 | 28800
320 | 33 | 10560
320 | 33 | 10560
320 | 20 | 6400
198 | 600 | 118800
27 | 7000 | 189000
5000 | 2 | 10000
5200 | 56 | 291200
55000 | 7 | 385000
72000 | 7 | 504000
1554320