## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий (уроандрология)
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [8 empty] | 05.01.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "ФармГранд" | ТОО "Адифарм" | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ " (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
1 | Баллон расширитель для дилатации трехшаговый | Баллон - расширитель для дилатации трех- шаговый, одноразовый, диаметр баллона 18,0-19,0-20,0 мм. Длина баллона 55 мм, диаметр тефлонового катетера 2,31 мм, длина катетера 230, длина канала 2,8 мм. | шт | 1 | 140000 | 140000 | 139000 | 140000
2 | Балонный катетер для нефростомии , Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 410 мм 340409 | Нефростомический балонный катетер из 100% прозрачного силикона с полым металлическим мандреном. Атравматичный цилиндрический наконечник открытого типа. Установка по струне-проводнику диаметром до 0,038 дюйма. Первые пять сантиметров покрыты гидрогелем для улучшения скользящих свойств. Дренажное отверстие впереди и позади баллона. Клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock. Цилиндрический рентгеноконтрастный наконечник. Разметка в сантиметрах по всей длине. Длина катетера 410мм. Размерный ряд от 12 до 14Ch при объеме баллона 3мл и от 16 до 24Ch при объеме баллона 5мл. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 21 | 22000 | 462000 |  |  | 21980
3 | Балонный катетер для нефростомии с отсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм | Нефростомический балонный катетер из 100% прозрачного силикона с отсоединяемой воронкой. Атравматичный наконечник открытого типа, рентгенконтрастный. Два дренажных отверстия впереди и два позади баллона. Клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock. Разметка в сантиметрах по всей длине. Длина катетера 450мм. Размерный ряд от 12 до 14Ch при объеме баллона 3мл и от 16 до 24Ch при объеме баллона 5мл. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 20 | 16700 | 334000 |  |  | 16690
4 | Мочеточниковый катетер с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 5длина 70 см, с одним глазком | Катетер мочеточниковый закрытого типа из поливинилхлорида с гидрогелевым покрытием. Рентгеноконтрастный. Градуировка в см по всей длине. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размеры Ch3-8, длина 70см, с 1 дренажным боковым отверстием. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 70 | 4700 | 329000 |  |  | 4690
5 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 6, длина 70 см, с двумя глазками | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Наконечник прямой открытого типа. Для коаксиальной установки. Изготовлен из поливинилхлорида. Рентгенконтрастный, градуировка в см. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном, наличие проводника. Размеры Ch 3-8, длина 70см. 2 дренажных отверстия. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 70 | 3500 | 245000 |  |  | 3490
6 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 4, длина 70 см, экстра гладкий | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Наконечник прямой цилиндрический, закрытого типа. Изготовлен из поливинилхлорида, экстра-гладкий. Рентгенконтрастный, градуировка в см. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размеры Ch 3-8, длина 70см, 1 дренажное отверстие. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 70 | 3000 | 210000 |  |  | 2990
7 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 5, длина 70 см | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Наконечник прямой цилиндрический, закрытого типа. Изготовлен из поливинилхлорида. Рентгенконтрастный, градуировка в см. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размеры Ch 3-10, длина 70см, 1 дренажное отверстие. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 70 | 3800 | 266000 |  |  | 3790
8 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8, 28 см. | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Для коаксиальной установки. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные отверстия на завитках стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 28 см. DD-толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком (длина в комплекте для уретерореноскопами 90см). Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длиной 150см. в комплекте со стентом открытого типа и для уретерореноскопии. Пластиковый зажим. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. В упаковке 5шт. Поставляется в собранном виде. | шт | 70 | 30000 | 2100000 |  |  | 29500
9 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.6, 28 см | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 28 | 26000 | 728000 |  |  | 25900
10 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.6, 26 см | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 42 | 23600 | 991200 |  |  | 23550
11 | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch 4.8, 26 см | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по всей длине.Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с DD-замком и антирефлюксным клапаном. Дренажные боковые отверстия расположены только на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4.8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см., с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длина 150 см. - для стентов открытого типа. Пластиковый фиксирующий зажим. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 14 | 38000 | 532000 |  |  | 37500
12 | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch 6, 26 см | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по всей длине.Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с DD-замком и антирефлюксным клапаном. Дренажные боковые отверстия расположены только на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см., с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длина 150 см. - для стентов открытого типа. Пластиковый фиксирующий зажим. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 28 | 38000 | 1064000 |  |  | 37500
13 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.4.8 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 42 | 18000 | 756000 |  |  | 17500
14 | Мочеточниковый стент , с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.6 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 28 | 18000 | 504000 |  |  | 17500
15 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.4.8 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 28 | 18000 | 504000 |  |  | 17500
16 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.6 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 21 | 18000 | 378000 |  |  | 17500
17 | Мочеточниковый стент, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.4.8 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 28 | 19000 | 532000 |  |  | 18500
18 | Мочеточниковый стент, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.6 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 14 | 19000 | 266000 |  |  | 18500
19 | Проводниковые катетеры, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,035'' | Жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием. Прямой дистальный наконечник. Плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику. Жесткий проксимальный конец. В диспенсере, с толкателем. Длина 1000 мм, внешний диаметр 0,035 дюйма. | шт | 70 | 19700 | 1379000 |  |  | 19650
20 | Проводниковые катетеры , с прямым наконечником, 1000 мм0,028'' | Жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием. Прямой дистальный наконечник. Плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику. Жесткий проксимальный конец. В диспенсере, с толкателем. Длина 1000 мм, внешний диаметр 0,028 дюйма. | шт | 70 | 19700 | 1379000 |  |  | 19650
21 | Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием ,размер 2Ch, длина 150 см | Проводниковый катетер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником. Прямой гибкий безопасный наконечник, размер 2Ch, длина 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | шт | 105 | 13000 | 1365000 |  |  | 12800
22 | Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием ,размер 3 Ch, длина 150 см | Проводниковый катетер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником. Прямой гибкий безопасный наконечник, размер 3 Ch, длина 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | шт | 105 | 13000 | 1365000 |  |  | 12800
23 | Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиноловый | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с толкателем и адаптером Luer-Lock для увлажнения гидрофильной оболочки. Для ультразвукового исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого типа или дилататоров. Рентгенконтрастный. Размер 0,89 мм, длиной 150 см. Стерильно, для однократного применения. Не содержит латекс. | шт | 105 | 25000 | 2625000 |  |  | 24700
24 | Пункционная канюля, Ch. 10, пункционная канюля 17.5 G, 200 мм | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм ,10 Ch, длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 70 | 57000 | 3990000 |  |  | 56900
25 | Пункционная канюля , Ch. 8, пункционная канюля 17.5 G, длина 200 мм | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм, 8 Ch, длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 56 | 57000 | 3192000 |  |  | 56900
26 | Экстрактор с 4 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 2,5, длина 115 см, диаметр корзины 12 мм, длина корзины 20 мм, для наконечника | Экстрактор с 4 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Упраление инструментом без посторонней помощи, наличие фисатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 2.5 Ch. Диаметр корзины 12 мм., длина корзины 20 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | шт | 7 | 68500 | 479500 |  |  | 68480
27 | Экстрактор с 4 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см, диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника | Экстрактор с 4 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Упраление инструментом без посторонней помощи, наличие фисатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм., длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | шт | 6 | 68500 | 411000 |  |  | 68480
28 | Экстрактор с 6 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника | Экстрактор с 6 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Упраление инструментом без посторонней помощи, наличие фисатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм., длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | шт | 7 | 92000 | 644000 |  |  | 91950
29 | Экстрактор с 5 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника | Экстрактор с 5 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Упраление инструментом без посторонней помощи, наличие фисатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм., длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | шт | 7 | 70000 | 490000 |  |  | 69900
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать победителем ТОО "ФармГранд", г.Нур-Султан , ул.Керей, Жанибек хандар, д. 18, офис "Пекин", на сумму 139 000 тенге.
2. | По лотам №2-29 признать потенциальным победителем ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ " (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ), г.Алматы , ул.Толе Би, д.291, на сумму 27 281 470 тенге.
3. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по хирургии |  | Р.Айгараев
| Заведующий отделением уроандрологии |  | Ш.Абдугалимов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева