## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2020г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [7 empty] | 07.12.2020 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "IntraMed" | ТОО "NOVIRS"
1 | Видеокамера специальная интегрированная для микроскопа операционного «OPMI» модели с «OPMI Sensera» принадлежностями CarlZeissMeditec AG Германия | Наличие системы визуализации без адаптеров и переходников: Наличие встроенной Камеры и ПК. CCD видеокамера: Фокусное расстояние видеосистемы: не менее 48 мм с датчиком изображения не менее 1 / 4” CCDоптическое разделение не менее 80% / 20% камера Оптическое разделение: не менее 80% наблюдатель/ 20% камераДатчик изображения: не менее 1 / 4” InterlineTransferCCD датчик изображения с не менее чем 768 (H) x 494 (V)пикселями Горизонтальное разрешение: не менее 480 линий (при 768 пикселях) Отношение сигнал/ шум: не более 50 dB(при Y/C-сигнале) Система сканирования: Чересстрочная развертка 2:1, 525 строк, 60 полу-изображений/ сек., не менее 30 полных изображений/сек. Видеовыходы :FBAS/VBS: 1,0 V p-p/75ТЕЫС Composite Y/C: 1,0 V p-p/75 Luminanz, 0,429 V p-p/75 Chrominanz Нехужечем 2.8GHz//MB-H-61/DDR III 1333-4Gb/500Gb Seagate/USB 2.0 Video Adapter with Audio AV to USB (оцифровкааудиоивидеосигнала) ОбязательноеналичиеEasyCAP/DVDRW/ATX P4/HantKey- 400W/k/m/ (клавиатура + мышь) монитор диагональю не менее чем 21.5" DVI LED, UPS 600VA (не менее 2 универсальных выхода, Smart) Сетевой фильтр не менее чем 3 м,Программное обеспечение: не хуже, чем WinPro10. Наличие письма о внесение в реестр средств измерений. Инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках. Гарантия - Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | штука | 1 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5000000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту №1 признать победителем ТОО "NOVIRS", г.Алматы, Медеуский район, ул.Баишева, д.3А, на сумму 5 000 000 тенге.
2 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева