## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2020г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [8 empty] | 22.06.2020г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Terraneola Medical Solutions" | ТОО "А-37" | ТОО "Динамик Трейд"
1 | индефлятор высокого давления для проведения перифирической ангиопластики | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета .Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления.Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции.Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналоговаиндефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл. и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см. | штука | 15 | 28000 | 420000 |  |  | 27980
2 | билларные запирающиеся дренажные катетеры с маркерной меткой для внутреннего и наружного дрнирования | Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастнойметки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера. | штука | 10 | 56200 | 562000 |  |  | 56180
3 | колпачок дезинфицирующий | Система для применения в роли колпачка для Люэр-содинений с одномоментной и последующей дезинфекцией места соединения при помощи специального элемента-губки в строении колпачка. Материал корпуса - полипропилен. Материал губки - полиуретан или полиэстер-полиуретан. Дезинфицирующая пропитка губки - изопропиловый спирт 70%. Время первичной дезинфекции - 30 сек. Возможность сохранения свойств до 7 дней при непрерывном применении на одном соединении. Формат выпуска: 1. колпачок с индивидуальной крышкой из фольги, сохраняющей состав пропитки; 2. колпачки, расположенны на ленте с возможностью подвешивания на стойке. | штука | 125 | 165 | 20625
4 | венозный стент самораскрывающийся для периферических ЧТА | Самораскрывающийся стент из нитинолапредназначен для лечения стенотических поражений и окклюзий подвздошных и бедренных вен.Метки: 3 танталовые и 3 нитиноловыена каждом конце.Триаксиальная система доставкиOTW. Структура стента сетчатая, скреплена попеременно 3 и 6 перемычками. Выраженная радиальная поддержка. Количество маркеров с дистальной стороны стента-6,с проксимальной стороны-6. МРТ-совместимость стента. Возможность использования системы при помощи одной руки. Диаметр стента, не более –10,12,14,16,18,20 мм. Длина стента, мм, не менее –40,60,80,100,120,160мм. Совместимость с проводниками, не более – 0,035 дюйм. Длина системы доставки, не менее – 80, 120 см. Совместимость с интродьюссером, не более – 8,9,10 F. | штука | 1 | 800000 | 800000 | 800000
5 | устройство для закрытия места пункции | устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки. Пробка размещена внутри дистального отдела шафта. Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, фиксирующего устройства в месте пункции. Материал: пробка - поликликолевая кислаота, неколлагеновая, биосовместимая, полностью резорбирующаяся (вода и углекислый газ) в течение 60-90 дней, вес пробки 10мг, длина установки - 7,2мм, диаметр 5F - 0,061", 6F-0,073", 7F-0,082". Рукоятка и шафт - пластик, длина шафта - 12см. Проводик- нитинол. (А). Механизм работы: при установке пробка располагается экстравазально между фасцией и стенкой артерии с целью исключения кровотечения, что обеспечивается с помощью 2 независимых механизмов прецизиционной установки пробки: на рукоятке имеется порт поступления крови и индикаторное окно, показывающее положение дистального кончика шафта (интра илиэкстравазальное). Размеры: 5F,6F,7F по заявке Заказчика | штука | 10 | 76500 | 765000 |  | 76490
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лотам №1,2 признать потенциальным победителем ТОО "Динамик Трейд", г.Нур-Султан, ул.187, д.16, офис 112, на сумму 981 500 тенге.
2 | По лоту №3 закуп признать не состоявшимися по причине не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
3 | По лоту №4 признать потенциальным победителем ТОО "Terraneola Medical Solutions", г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина 2/2, офис 1, д.46 на сумму 800 000 тенге.
4 | По лоту №5 признать потенциальным победителем ТОО "А-37", г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корпус 156, на сумму 764 900 тенге.
5 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заведующий отделением интервенционной рентгенхирургии |  | Б.Рахимов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева