## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 2021-02-02
№ лота | Наименование | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО Medicus-M | ТОО MedESK
1 | Acculan 3Ti батарея маленькая NiMH 9,6 В, 1,05 А/Ч для дерматом Acculan 3Ti, производства AESCULAP AG, Германия | Acculan 3Ti батарея .Тип элементов Никель-металлогидридный. Постоянное напряжение 9,6 В. Мощность 1,05 Ач. Вес ок. 0,304 кг. Размеры (Д x Ш x В) ок. 120 мм x 43 мм x 50 мм. Электромагнитная совместимость IEC 60601-1-2. Соответствие нормам IEC 60601-1 | штука | 2 | 775597 | 1551194 | 775000 | 710000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать победителем ТОО "MedESK", г.Нур-Султан, ул.Сауран,3/1 кв 326, на сумму 1 420 000 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по хирургии |  |  |  |  | Р.Айгараев
| Заведующая отделением трансфузиологии |  |  |  |  | П.Кутняков
| Начальник отдела гос.закупок |  |  |  |  | Ж.Кыстаубаева