## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [7 empty] | 02.03.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Dariya medica" | ТОО "Макаби Мед"
1 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F3 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 3F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 8 | 20000 | 160000 | 19500 | 19900
2 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F4 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 4F, длиной (см) 15, 40, 60, 81 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 18 | 20000 | 360000 | 19500 | 19900
3 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F5 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 5F, длиной (см) 15, 40, 60, 82 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 18 | 20000 | 360000 | 19500 | 19900
4 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F2 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 2F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 4 | 20000 | 80000 | 19500 | 19900
5 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F6 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 6F, длиной (см) 15, 40, 60, 83 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 14 | 20000 | 280000 | 19500 | 19900
6 | Зонд для удаления тромба и эмбола одноразовый стерильный F7 | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 7F, длиной (см) 15, 40, 60, 84 Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. | штука | 4 | 20000 | 80000 | 19500 | 19900
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам №1-6 признать победителем ТОО "Dariya medica", г.Алматы, ул.Зенкова, д.86, кв.60, на сумму 1 287 000 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по хирургии |  | Р.Айгараев
| Заведующий отделением сосудистой хирургии |  | Е.Айтжанов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева