## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [13 empty] | 08.02.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Medalliance&Company" | ТОО "KazMedKapital" | ТОО "OrthoMed" | ТОО "Sau Med Group" | ТОО "Clever Medical" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Гелика" | ТОО "Atlant MT"
1 | Барьерная пленка для долгосрочных топераций (свыше 2 часов) 56х60см | Антимикробная разрезаемая пленка состоит из адгезивной пленки с йодофором, которая на протяжении всей операции обеспечивает защиту от микробов. Aнтимикробная разрезаемая пленка предназначена для использования в качестве стерильного барьера, который обеспечивает дезинфекцию кожи с долговременной защитой операционного поля от кожных микроорганизмов. Размером 56х60смАнтимикробная разрезаемая пленка состоит из адгезивной пленки с йодофором, которая на протяжении всей операции обеспечивает защиту от микробов. Aнтимикробная разрезаемая пленка предназначена для использования в качестве стерильного барьера, который обеспечивает дезинфекцию кожи с долговременной защитой операционного поля от кожных микроорганизмов. Размером 56х60см | шт | 175 | 6200 | 1085000
2 | Барьерная пленка для долгосрочных топераций (свыше 2 часов) 34х35см | Антимикробная разрезаемая пленка состоит из адгезивной пленки с йодофором, которая на протяжении всей операции обеспечивает защиту от микробов. Aнтимикробная разрезаемая пленка предназначена для использования в качестве стерильного барьера, который обеспечивает дезинфекцию кожи с долговременной защитой операционного поля от кожных микроорганизмов. Размером 34х35см | шт | 35 | 3200 | 112000
3 | Воск костный | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих компонентов: белый пчелиный воск - не менее 75% по массе, твердый парафин - не менее 15% по массе, изопропилпальмитат - не менее 10% по массе. Для использования в качестве местного гемостатического средства при кровотечении из губчатого вещества кости. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок. Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. | упак | 644 | 1300 | 837200 | [6 empty] | 1260
4 | Кабель для электрода одноразового | соединительный биполярный кабель длина 4,5 м, коннектор со стороны аппарата стандартный, упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве 134С, двухпиновый, расстояние между пинами 28-58мм, европейский плоский коннектор | шт | 2 | 55500 | 111000 | [7 empty] | 45000
5 | нейтральный электрод одноразовый | Нейтральный электрод одноразового пользования, двухсекционный, площадью 90 кв. сантиметров, EASY универсал, в упаковке 100 шт | уп | 35 | 50000 | 1750000 | 50000 |  | 49700 |  |  |  |  | 49000
6 | Пила проволочная витая (пилы Джигли) | Пила проволочная витая длиной 500 мм. Предназначена для распиливания кости черепа между высверленными в кости отверстиями. Полезная модель относится к пилам проволочной витой, в частности, используемой в хирургических операциях для распиловки костей. Цель технического результата―конструктивное улучшение пилы проволочной витой с целью, например сокращения времени на операционной цикл, уменьшения износостойкости пилы; повышение надежности. Пила гибкая состоит из спиралевидных витых двух круглых основных проволок одинакового диаметра с геометрической продольной осью, причем на каждую проволоку навита относительно собственной продольной оси винтообразно режущая тонкая проволока с высокой износостойкостью; режущая проволока выполняет функцию режущих элементов (резцы). Подготовленные таким образом две основные проволоки соединяют между собою и они образуют пересекающие кривые на геометрической продольной оси пилы (в форме синусоидального профиля из двух разнонаправленных―вверх и вниз―симметричных синусоид на оси абсцисс. Представляет собой проволочное витое полотно с петлями на концах, роль зубчиков выполняют витки тонкой проволоки, намотанной на 2—3 свитых вместе куска более толстой проволоки. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали, имеет полированную поверхность. | шт | 49 | 2000 | 98000
7 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 210 | 7500 | 1575000 |  |  |  |  | 7500
8 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY Суточные трубки-системы для автоматического шприца (инжектора). Пригодна к использованию в течение 24 часов для любого количества инъекций. Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Содержит специальный фильтр для улавливания мелких частиц. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. | шт | 140 | 15000 | 2100000 |  |  |  | 14930 |  | 18500
9 | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY одноразовые системы для подключения пациента к автоматическому шприцу (инжектору) с целью проведения КТ и МРТ исследований с контрастированием | шт | 420 | 2600 | 1092000 |  | 2200 01.02.21 г. |  | 2200 29.01.21 г. |  | 2600 | 2582
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №3 признать потенциальным победителем ТОО "Гелика", СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 94, на сумму 811 440 тенге.
2. | По лотам №4,5 признать победителем ТОО "Atlant MT", г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Б.Майлин д.4/1, на сумму 1 805 000 тенге.
3. | По лоту №7 признать потенциальным победителем ТОО "Clever Medical", Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский с/о, с.Кокузек, строение 433, на сумму 1 575 000 тенге.
4. | По лотам №8,9 признать победителем ТОО "Sau Med Group", г.Нур-Султан, ул.Түркістан, д.8/2, офис 205, 2 этаж, на сумму 3 014 200 тенге.
5. | По лотам № 1,2,6 закуп признать не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
6. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева