## реагенты ак.блок
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021 г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [14 empty] | 16.02.2021 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Характеристика | Единица измерения |  | Количество, объём | Сумма, утвержденная для закупки, тенге | ТОО Sivital | ТОО EXTRAMED | ИП Anoris | ИП Ильина Н.В. | ТОО Витанова | ТОО ДиАКиТ | ТОО Локал Фарм | ИП Leon Company | ТОО Интермедика Алматы | ТОО Бионмедсервис
1 | Альбумин-Ново (Миура, 200), Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зелёным). | Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови. Состав набора: Реагент (Р) – раствор бромкрезолового зеленого в сукцинатном буфере, готовый к использованию.. Аналитические характеристики - линейность – до 80 г/л; коэффициент вариации – не более 3%. Нормальные величины - в сыворотке и плазме крови – 35–50 г/л. Пробы для анализа: Cыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента - реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 17500 | 2 | 35000 |  |  |  |  | 17490 | 3500
2 | Амилаза-Ново-1 (Миура, 200) Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид). | Набор реагентов для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид). Состав набора: Реагент (Р) – буферный раствор, содержащий субстрат, готовый к использованию. Концентрации компонентов в рабочем растворе: MES – 50 ммоль/л; кальция хлорид – 5 ммоль/л; калия тиоцианат – 200 ммоль/л; натрия азид – 13,8 ммоль/л; CNP-олигосахарид – 2,27 ммоль/л; детергент – 0,1%. Аналитические характеристики- линейность – до 1400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – до 100 Е/л; в моче – до 500 Е/л. Пробы для анализа - сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, моча. Стабильность реагента: Не держать на свету. Исключить попадание в реагент экзогенной α-амилазы. Реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение активности аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 127400 | 1 | 127400 |  |  |  |  | 127350 | 42500
3 | АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура, 200), Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC). | АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура, 240). Состав набора: Реагент 1 (Р1) – трис-HCl буфер, L-аланин, ЛДГ, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – НАДН, α-кетоглутарат, готовый к использованию. Концентрации компонентов в реакционной смеси: L-аланин – 0,5 моль/л; НАДН – 0,2 ммоль/л; ЛДГ – 2000 Е/л; трис-HCl буфер, pH 7,6 – 0,1 моль/л; α-кетоглутарат – 15 ммоль/л. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: женщины: до 31 Е/л; мужчины: до 40 Е/л. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение активности аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 31100 | 7 | 217700 |  |  |  |  | 31050 | 7500
4 | АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура, 200) Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC). | АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура, 240). Состав набора: Реагент 1 (Р1) – трис-HCl буфер, L-аспартат, ЛДГ, МДГ, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – НАДН, α-кетоглутарат, готовый к использованию. Концентрации компонентов в реакционной смеси: L-аспартат – 0,2 моль/л; НАДН – 0,2 ммоль/л; ЛДГ – 1000 Е/л; МДГ – 500 Е/л; трис-HCl буфер, pH 8,0 – 0,1 моль/л; α-кетоглутарат – 12 ммоль/л. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: женщины: до 31 Е/л; мужчины: до 38 Е/л. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - рагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение активности аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 31100 | 7 | 217700 |  |  |  |  | 31050 | 7500
5 | Протеин-Ново (Миура, 200) Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод). | Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Состав набора: Реагент (Р) – биуретовый реактив, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 110 г/л; коэффициент вариации – не более 3%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – 65–85 г/л. Пробы для анализа - сыворотка, гепаринизированная и ЭДТА плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: Хранить при температуре 2–25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 11650 | 5 | 58250 |  |  |  |  | 11600 | 4000
6 | Билирубин общий-Ново-А (Миура, 200), Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью). | Билирубин общий-Ново-А, (Миура, 240). Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Принцип набора: При взаимодействии билирубина с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью (DPD-метод) в кислой среде в присутствии детергента образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – раствор детергента в кислой среде, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде, готовый к использованию. Калибратор – лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией в интервале 120–140 мкмоль/л. Точное значение концентрации билирубина указано на флаконе с калибратором и в паспорте на серию. Аналитические характеристики: линейность – до 428 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – до 20,5 мкмоль/л. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Приготовление калибратора и его стабильность. Во флакон с калибратором добавить 1 мл дистиллированной или деионизованной воды, растворить при осторожном перемешивании, разлить по ~300 мкл в пробирки, одну оставить. Приготовление калибратора и его стабильность: Во флакон с калибратором добавить 1 мл дистиллированной или деионизованной воды, растворить при осторожном перемешивании, разлить по ~300 мкл в пробирки, одну оставить для калибровки, две – заморозить. Растворенный калибровочный образец билирубина неустойчив, его необходимо хранить в защищенном от света месте не более недели при температуре 2–8°С или не более трех недель в замороженном состоянии. Стабильность реагентов: Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать калибратор, входящий в состав набора. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 22650 | 13 | 294450 |  |  |  |  | 22600
7 | Билирубин конъюгированный-Ново-А (Миура, 200), Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой). | Билирубин конъюгированный-Ново-А (Миура, 200). Принцип метода: При взаимодействии билирубина с диазотированной сульфаниловой кислотой в кислой среде образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – физиологический раствор с ЭДТА, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – раствор сульфаниловой кислоты. Реагент 3 (Р3) – раствор натрия азотистокислого. Калибратор – лиофильно высушенный раствор конъюгированного билирубина с концентрацией в интервале 40–60 мкмоль/л. Точное значение концентрации билирубина указано на флаконе с калибратором и в паспорте на серию. Аналитические характеристики: линейность – до 171 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – до 5,1 мкмоль/л. Пробы для анализа: Сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Приготовление диазореагента и его стабильность. Перед использованием диазореагент готовить путем смешивания Р2 и Р3 в соотношении 10:1. Диазореагент стабилен 7 дней при хранении его в закрытом виде при температуре 2–8°С. Приготовление калибратора и его стабильность. Во флакон с калибратором добавить 1 мл дистиллированной или деионизованной воды, растворить при осторожном перемешивании, разлить по ~ 300 мкл в пробирки, одну оставить для калибровки, две – заморозить. Растворенный калибровочный образец билирубина неустойчив, его необходимо хранить в защищенном от света месте не более 2 суток при температуре 2–8°С или не более двух недель в замороженном состоянии. Стабильность реагентов — реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать калибратор, входящий в состав набора или сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 18550 | 20 | 371000 |  |  |  |  | 18500
8 | Глюкоза-Ново (Миура, 200), Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP). | Глюкоза-Ново (Миура, 250). Состав наборов: Реагент (Р) – фосфатный буферный раствор, ГОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизатор, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 28 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в цельной капиллярной крови – 3,3–5,5 ммоль/л; в сыворотке и плазме крови – 4,0–6,1 ммоль/л; в моче – менее 2,8 ммоль/сут (0,8 ммоль/л). Пробы для анализа: цельная кровь, сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, моча. Стабильность реагента - реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 15900 | 12 | 190800 |  |  |  |  | 15850 | 2500
9 | Креатинин-Ново-А (биреагент, Миура, 200), Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией). | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Принцип метода: Креатинин в щелочной среде образует с пикриновой кислотой продукт оранжевого цвета (реакция Яффе). Скорость изменения интенсивности окраски реакционной смеси в процессе реакции пропорциональна концентрации креатинина в образце и определяется фотометрически при длине волны 500 (490–510) нм. Учет скорости изменения холостой пробы позволяет минимизировать интерференцию с билирубином. Коррекция неспецифических реакций псевдокреатининовых хромогенов (белка, глюкозы и др.), содержащихся в сыворотке и плазме крови проводится путем вычитания 26 мкмоль/л из результата определения креатинина в образцах сыворотки и плазмы крови соответственно. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – раствор натрия гидроокиси. Реагент 2 (Р2) – раствор пикриновой кислоты. Калибратор-раствор креатинина 240 мкмоль/л, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 3800 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Анализируемые образцы Негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови, моча, разбавленная в 25 раз. Стабильность реагентов. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор «Миура". Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Контроль качества: Контрольные сыворотки с известным содержанием креатинина, аттестованные кинетическим методом Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией (rate-blank with compensated). Хранение набора. Хранить при температуре 2–25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 19650 | 2 | 39300 |  |  |  |  | 19600 | 2800
10 | Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Миура, 240), Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод). | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – раствор α-кетоглутарата, уреазы и глутаматдегидрогеназы. Реагент 2 (Р2) – раствор HAДH. Аналитические характеристики: линейность – до 50,0 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови: 2,50–8,32 ммоль/л; в моче: 333–583 ммоль/сут. Пробы для анализа: Сыворотка, гепаринизированная (кроме гепарината аммония) или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, разбавленная в 50 раз моча. Стабильность реагентов - Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 26950 | 6 | 161700 |  |  |  |  | 26900 | 6500
11 | С-реактивный белок, Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови , 250 тестов | Набор для определения С-реактивного белка. Измерение реакции антиген-антитело методом конечной точки. Подготовка реактивов: Жидкие реактивы готовы к использованию. Хранение и устойчивость: При хранении при 2-8ºС, избегая попадания прямых солнечных лучей, реактивы сохраняют устойчивость до даты истечения срока годности, указанной на этикетке. Устойчивость в приборе составляет, по меньшей мере, 4 недели, если избегать контаминации. Не замораживайте. Реактивы из разных партий не должны взаимозаменяться. Сбор образца и хранение: Используйте свежую сыворотку. Если испытание не может быть проведено в тот же день, сыворотка может храниться при 2-8ºС в течение 48 часов. При более длительном хранении образец следует заморозить. Перед использованием дайте реактивам нагреться до рабочей температуры. Контроль качества: Каждый раз при использовании набора реактивов необходимо осуществлять контроль качества и проверять, чтобы полученные значения находились в пределах диапазона приемлемых значений, указанном в приложении. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера для предотвращения контаминации и не требующие переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для анализатора Miura 200. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 62290 | 5 | 311450 |  |  |  |  | 62250
12 | Мультикалибратор для автоматизированных биохимических систем (5 фл*4 мл) | Состав: Калибровочная Сыворотка получена из дефибринированной, лиофилизированной человеческой плазмы. Заявленные свойства продукта обозначают потенциальный риск и вследствие чего он должен использоваться при условии внедрения тех же правила по техники безопасности, которые применимы при обращении с тестовыми образцами. Растворение лиофилизированной сыворотки: Во избежание рассыпания лиофизизированного продукта осторожно сдвиньте колпачок. Добавьте точно 3 мл бидистиллированной воды, закройте колпачок, некоторое время инверсивно смешивайте и оставьте на 30 минут. Перед использованием вновь инверсивно взболтайте, избегая возникновения пены. Важно: При калибровке Щелочной Фосфатазы (ALP) выдержите паузу 60 минут до тех пор, пока энзимы полностью не восстановят активность. Хранение и стабильность лиофлизированной сыворотки: Хранить при 2-8 ºС. Стабильность сыворотки перед растворением указана на ярлыке пузырька. Стабильность растворенной сыворотки. При 18-25 ºС - 8 часов, при 2-8 ºС - 2 дня, при (-15) - (-25) ºС - 1 месяц (если разморожена только один раз). 5 фл*4 мл | набор | 39800 | 1 | 39800
13 | Биохимический контроль, норма уровень 1 (10 фл*5 мл) | Сыворотка контрольная с патологическими значениями предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на биохимических анализаторах и в ручном исполнении. Набор Сыворотка контрольная с аттестованными значениями показателей предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования. Характеристика набора: Аттестованные значения и диапазон допустимых значений указаны в паспорте. Аттестованное значение – это средняя величина всех результатов, полученных не менее чем в 5 независимых лабораториях и не отличающихся между собой на величину более 2 стандартных отклонений. Диапазон допустимых значений вычислен как аттестованная величина ± 3 стандартных отклонения для каждого метода анализа. Комплектация набора: Сыворотка контрольная, с аттестованными значениями показателей, лиофилизированная. Набор рассчитан на приготовление 5,0 мл сыворотки контрольной из каждого флакона. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов. Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. В растворенной сыворотке контрольной все аналиты стабильны в течение 5 сут при температуре 2–8°С, за исключением щелочной фосфатазы, стабильность которой составляет 3 сут, и билирубина конъюгированного – 1 сут. Стабильность аналитов в растворенной сыворотке контрольной при температуре минус 20°С – 1 мес. (при условии однократного размораживания). Срок годности – 18 месяцев. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Состав 10 фл по 5 мл | набор | 78750 | 1 | 78750
14 | Биохимический контроль, патология уровень 2 (10 фл*5 мл) | Сыворотка контрольная с патологическими значениями предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на биохимических анализаторах и в ручном исполнении. Набор Сыворотка контрольная с аттестованными значениями показателей предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования. Характеристика набора: Аттестованные значения и диапазон допустимых значений указаны в паспорте. Аттестованное значение – это средняя величина всех результатов, полученных не менее чем в 5 независимых лабораториях и не отличающихся между собой на величину более 2 стандартных отклонений. Диапазон допустимых значений вычислен как аттестованная величина ± 3 стандартных отклонения для каждого метода анализа. Комплектация набора: Сыворотка контрольная, с аттестованными значениями показателей, лиофилизированная. Набор рассчитан на приготовление 5,0 мл сыворотки контрольной из каждого флакона. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов. Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. В растворенной сыворотке контрольной все аналиты стабильны в течение 5 сут при температуре 2–8°С, за исключением щелочной фосфатазы, стабильность которой составляет 3 сут, и билирубина конъюгированного – 1 сут. Стабильность аналитов в растворенной сыворотке контрольной при температуре минус 20°С – 1 мес. (при условии однократного размораживания). Срок годности – 18 месяцев. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Состав 10 фл по 5 мл | набор | 78750 | 1 | 78750
15 | Системный раствор Systemic solution 1000 мл | Системный раствор. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 1000 мл | флакон | 47660 | 7 | 333620 |  |  |  |  | 47600
16 | Мультипромывочный раствор Multiclean solution. 100 мл | Промывочный раствор. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 100 мл | флакон | 24240 | 14 | 339360 |  |  |  |  | 24200
17 | Раствор для промывки кювет Rinse solution (Ew Cvt), 250 мл | Очищающий раствор для многоразовых кювет. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 50 мл. | флакон | 24500 | 30 | 735000 |  |  |  |  | 24000
18 | Кюветы для биохимического анализатора Miura 200 (уп 200 шт.) | Многоразовые кюветы из оптического пластика с длиной оптического пути 6мм, рекомендованы для использования на биохимических анализаторах серии «Miura» | упаковка | 220000 | 3 | 660000 |  |  |  |  | 218000
19 | Игла пробозаборника на биохимического анализатора | Игла пробозаборника для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» | шт | 97500 | 2 | 195000 |  |  |  |  | 97450
20 | Лампа ( K,S,E,12V20W 10X18/F) на биохимического анализатора | Лампа ( K,S,E,12V20W 10X18/F) для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» | шт | 80200 | 2 | 160400 |  |  |  |  | 80150
21 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | упаковка | 29000 | 1 | 29000 | [6 empty] | 19000
22 | РСТ-Прокальцитониновый тест на "Finecare" , 25 опр | Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест. Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. | упаковка | 62500 | 5 | 312500 | [6 empty] | 58000
23 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400 шт.) | Система для иммунологического исследования BIO Vue(определение группы крови и резус фактора) | упаковка | 613825 | 2 | 1227650 |  |  | 613820 | 515613
24 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2 (А1+ В) (2х3мл) | Система для иммунологического исследования BIO Vue(определение группы крови и резус фактора) | упаковка | 18769 | 6 | 112614 |  |  | 18768 | 18765
25 | Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт) | Система для иммунологического исследования BIO Vue(определение группы крови и резус фактора) | упаковка | 746953 | 7 | 5228671 |  |  | 746950 | 627440
26 | Кассеты для новорожденных АВО+RhD+ГБН (100 шт) | Система для иммунологического исследования BIO Vue(определение группы крови и резус фактора) | упаковка | 219794 | 2 | 439588 |  |  | 219792 | 219790
27 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин (3х10 мл) | Система для иммунологического исследования BIO Vue(определение группы крови и резус фактора) | упаковка | 33335 | 24 | 800040 |  |  | 33333 | 33330
28 | ABХ Basolyse 1 L | Раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 60000 | 8 | 480000
29 | ABX Alphalye 0,4 L | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 55000 | 3 | 165000
30 | ABX Cleaner 1 L ,моющий | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 29790 | 2 | 59580
32 | ABX,Eosinofix | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флкан | 57850 | 5 | 289250
33 | АВХ Diluent | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | кан | 45300 | 6 | 271800
34 | ABX Minochlor,чистящий 0,5л | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 13840 | 1 | 13840
35 | Рем.комплект годовой KIT MAIN P60/P80 | Рем.комплект годовой KIT MAIN P60/P80 для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | набор | 82400 | 1 | 82400
36 | DIFFTROL(2N) 3ml+Disguette | контрольная кровь для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | набор | 89755 | 6 | 538530
37 | CD 18 Control 3*2,5vk/9H6902 3217 | контроль для гематологического анализатора | набор | 107500 | 6 | 645000 | 105000
38 | Разбавитель изотонический, дилюент,20 л | Гемат.анализатор HUMA -count | кан | 20200 | 39 | 787800 | 20000
39 | Лизирующий реагент, 1 литр | Гемат.анализатор HUMA -count | флакон | 34800 | 11 | 382800 | 34500
40 | Дилюент-реагент для разведения,20 л | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха. Содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Канистра из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: Канистра -1*20л. | флакон | 47150 | 7 | 330050
41 | Моющий энзиматич.раствор | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка:1*1л | флакон | 34445 | 8 | 275560
42 | Лизирующий реагент, 1 литр | Водный раствор с фиксированными параметрами рН. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*1л. | флакон | 54045 | 1 | 54045
43 | Ферментативный очиститель, 50 мл | Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом хлорки. Состав: гипохлорид натрия не менее 5%. Условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакончик из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*50 мл | флакон | 20930 | 12 | 251160
44 | Контрольная кровь 3 уровня | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная кровь анализируется так же, как и образцы исследуемой крови. Состав: Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность: Стабильность закрытого флакона 6 месяцев. Стабильность открытого флакона 30дн. Фасовка: В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). | набор | 75000 | 6 | 450000
45 | Калий-11-Витал/РК-ИМН-5№012277 ОТ 19.12.2013 Г. | набор для определения калия | набор | 20000 | 1 | 20000 | [9 empty] | 18145
46 | АСАТ GOT AСT IFCC,8*50,HUMAN | ALAT HUMAN жидкий УФ,тест для опред,актив.аланинаминтран. | упаковка | 21211 | 1 | 21211 | 21000 |  |  |  |  | 13000
47 | АЛАТ GOT ALT IFCC,8*50,HUMAN | ACAT HUMAN жидкий УФ,тест для опред,актив.аланинаминтран. | упаковка | 21211 | 1 | 21211 | 21000 |  |  |  |  | 13000
48 | Альбумин 4*100,HUMAN | для определения альбумина,HUMAN | упаковка | 9671 | 1 | 9671 | 9500 |  |  |  |  | 6000
49 | Ревматойдный фактор РФ-лактекс-Витал | для определения ревматойндый фактор | набор | 3000 | 1 | 3000 | [9 empty] | 2950
50 | Общий белок,тестовый набор,1000 мл.,HUMAN | набор для определения белка в крови , HUMAN | упаковка | 13603 | 1 | 13603 | 13500 |  |  |  |  | 4500
51 | Креатинин тест набор, 200 мл,HUMA | для определения креатинина | упаковка | 12200 | 3 | 36600 | 12000 |  |  |  |  | 2800
52 | Мочевина,HUMAN 2*100 мл | тест для определения мочевины,HUMAN | упаковка | 13926 | 1 | 13926 | 13500 |  |  |  |  | 6500
53 | тест полоски «Combina 9»,50 определений | для исследования мочи | упаковка | 18000 | 70 | 1260000 | 12000 | [7 empty] | 10800
54 | Тест полосы «Combina 13» на 13 параметров в упаковке № 100 | для анализатора мочи "Combilyzer 13" | упаковка | 25789 | 35 | 902615 | 25000 | [7 empty] | 10800
55 | Чековая лента, термобумага 57*40мм | для анализатора мочи "Combilyzer 13" | шт | 450 | 24 | 10800
56 | уриполиан 5А | уриполиантест полоски на 100 опр | упаковка | 4500 | 270 | 1215000 | [9 empty] | 2950
57 | Тест полоски Акку ЧЕК, Актив, уп/50 | для определения глюкозы в крови | упаковка | 7500 | 50 | 375000 | [9 empty] | 6920
58 | Тест полоски Акку ЧЕК, Перформа, уп/50 | для определения глюкозы в крови | упаковка | 8000 | 50 | 400000 | [9 empty] | 7449
59 | Протромбиновый тест-РТ реагент,400опр | Реагент для проведения протромбинового теста, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 4 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 65000 | 6 | 390000 |  | 65000
60 | Тромбиновое время(ТТ) реагент,250опр | Реагент для определения тромбинового времени для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 250. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 33000 | 10 | 330000 |  | 33000
61 | Активированное парциальное время АПТВ(АРТТ), 400 опр | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в человеческой плазме, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 47600 | 7 | 333200 |  | 47600
62 | Раствор CaCl, 720 опр | Раствор CaCl для реагента для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT). Материалы, поставляемые в наборе: 10 х 4 мл. Рассчитан на 720 определений. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 23800 | 14 | 333200 |  | 23800
63 | Фибриноген - FIB реагент , 480 опр | Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer. Количество тестов в упаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 156900 | 5 | 784500 |  | 156900
64 | Раствор промывочный 2500 мл | Раствор, применяется к анализатору коагуляции для очистки жидкостных каналов и трубок, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант ≤0,5%, консервант ≤0,3%. Материалы, поставляемые в наборе: 1х2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | штука | 77700 | 12 | 932400 |  | 77700
65 | Раствор чистящий | Раствор, предназначен для погружения и очистки зондов анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 10 x 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 35600 | 3 | 106800 |  | 35600
66 | Авто кюветы уп.(1*1000) | Реакционные кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1мл, Предназначены для работы на автоматическом анализаторе-коагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка 1х1000шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрих-кода и не позволяет запустить систему работы прибора в случае ее отсутствия. Также данная карта необходима для идентификации реагента на борту кюветного лотка, отслеживания и его контроля. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 240300 | 6 | 1441800 |  | 234350 | [5 empty] | 235900
67 | Контрольный раствор Норма | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 149200 | 1 | 149200 |  | 149200
68 | Контрольный раствор Патология | Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | упаковка | 149200 | 1 | 149200 |  | 149200
69 | Масло иммерсионое,100мл | для подсчета мазков под микроскопом,тип А(классическое) | флакон | 1300 | 2 | 2600 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1020
70 | Пробирка Эппендорфа № 500 | пробирки пластиковые для сывороток, в упаковке 500 шт.1,5 мл | упаковка | 18000 | 5 | 90000 | [9 empty] | 1820
71 | Пробоотборник Lancets (Ланцеты) №200 | для прокалывания пальца | упаковка | 5325 | 150 | 798750
72 | Стекла предметные CITOGLAS Super Grade Microskope к микроскопу ( 26 х 76х1,0 ) | Стекла предметные к микроскопу ( 25 х 75х2,0 ) № 100 в уп. | шт | 1100 | 8 | 8800
73 | Раствор Азур-Эозин по Романовскому, 1л. Готовый краситель | Раствор Азур-Эозин по Романовскому, 1л. Готовый краситель | флакон | 4000 | 2 | 8000 | [9 empty] | 3200
74 | Карандаши по стеклу (красные) 100шт/уп. | Карандаши по стеклу (красные) 100 шт/уп. | упак | 6050 | 2 | 12100 | [9 empty] | 6000
75 | Карандаши по стеклу (синие) 100шт/уп. | Карандаши по стеклу (синие) 100 шт/уп. | упак | 6050 | 2 | 12100 | [9 empty] | 6000
76 | Наконечник голубые длинные 100 мкл -1000 мкл 1000шт\уп. | Наконечник голубые длинные 100 мкл -1000 мкл 1000шт\уп. | упак | 9500 | 20 | 190000
77 | Наконечник желтый 1-200 мкл 1000шт\уп. | Наконечник желтый 1-200 мкл 1000шт\уп. | упаковка | 6500 | 10 | 65000
78 | Груши резиновые (спринцовка) №1 | для забора крови | шт | 300 | 10 | 3000
79 | Цилиндр мерный 50мл,с носиком и делен | для проведения лабораторных работ | шт | 4800 | 2 | 9600
80 | Планшет для определения группы крови | для определения группы крови | шт | 750 | 100 | 75000
81 | Hexagon Syphilis -Сифилис 20 тестов,HUMAN | набор для определения сифилиса , HUMAN | упаковка | 19116 | 20 | 382320 | 19100
82 | Тест для опр. гепатита В № 58003,HEXAGON HBsAg | для качественного опред.поверхностного антигена гепатита В | набор | 21800 | 1 | 21800
83 | Тест для определения гепатита С № 58072,HEXAGON HCV | для качественного опред.поверхностного антигена гепатита C | набор | 29400 | 1 | 29400
84 | Микротейнер 0,5 мл с сиреневой кр.ЭДТА. | для капиллярные кровь с пальца | шт | 37 | 4000 | 148000
85 | Натрия хлорид (химически чистый соль) | для определения белок в моче | кг | 1650 | 10 | 16500
86 | Экспресс-тесты для определения скрытой крови в кале | BD BIOTEST FOB ,25 тестов | упаковка | 68000 | 1 | 68000
87 | Гемоглобин Агат 600 опред,5 мл. | трансформирующий раствор,для определения гемоглобина с калибратором | упаковка | 2000 | 6 | 12000
88 | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ, 25 штук в упаковке | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ, 25 штук в упаковке | упаковка | 19004 | 6 | 114024
| ИТОГО: |  |  |  |  | 29192239
Срок поставки - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Место поставки - г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 3/1, аптека
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту №37,38,39,81 признать победителем ТОО "Sivital Казахстан ", г. Алматы, ул.Муратбаева 23/1 на сумму 2 171 500,00 тенге
2 | По лоту №59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 признать победителем ТОО "EXTRAMED", г. Нур-Султан, ул.Т.Жургенова 18/2, офис 204 на сумму 4 914 600,00 тенге
3 | По лоту №23,24,25,26,27 признать победителем ИП "Ильина Н.В.", г. Алматы, ул.Тимирязева 53,офис 1 на сумму 6 775 396,00 тенге
4 | По лоту №6,7,11,15,16,17,18,19,20 признать победителем ТОО "Витанова", г. Караганда, ул.Абая 71 на сумму 3 376 250,00 тенге
5 | По лоту №1,2,3,4,5,8,9,10,46,47,48,50,51,52,69 признать победителем ТОО "ДиАКит", г. Караганда, мкр 19, строение 40А на сумму 302 500,00 тенге
6 | По лоту №21,22 признать победителем ТОО "Локал Фарм", г. Нур-Султан, мкр 19, проспект Сарыарка 31/2, ВП - 32 на сумму 309 000,00 тенге
7 | По лоту №53,54 признать победителем ТОО "Интермедика Алматы", г. Алматы, мкр 19,ул. Райымбека 348/4, офис 211 на сумму 1 134 000,00 тенге
8 | По лоту №45,49,56,57,58,70,73,74,75 признать победителем ТОО "Бионмедсервис", г. Караганда, пр.Строителей 6 на сумму 1 575 545,00 тенге
9 | По лотам №12,13,14,28,29,30,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,55,71,72,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками
10 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по родовспоможению |  |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева

## Лист1
Amylase Р | Альфа-амилаза панкреатическая | Amylase Р на 300 опр | упак | 102 | 88000 | 8976000 | 63
Glucose GLUCL на 800 тестов | глюкоза | GlucoseGLUCL на 800 тестов | упак | 39 | 162000 | 6318000 | 34
MicroCuvetten 20*1000 pieces | микрокюветы | MicroCuvetten 20*1000 pieces | упак | 15 | 840000 | 12600000 | 6
anti-HCV v4 | anti-HCV v4, 480 определ | anti-HCV v4, 480 определ | набор | 24.5 | 240000 | 5880000 | 23