## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [10 empty] | 21.07.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Арнамед" | ТОО "Sau Med Group" | ТОО "Q Product (Кью Продукт)" | ТОО "MMG" | ТОО "Мед Сервис ОРЕОН"
1 | Набор для катетеризации центральных вен одноканальный по Сельдингеру | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70мм), профилированный прозрачный павильон. Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами: G14/6F (1,4 x 2.1мм х 20 см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см; с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | штука | 24 | 8800 | 211200 | 7812 |  |  | 5100
2 | Кабель к монитору комплект Монитор пациента(СО2) DАSН-5000 | Кабель к монитору комплект Монитор пациента(СО2) DАSН-5000 Кабель с датчиком пульсоксиметрии (датчик пульсоксиметрии + соединительный кабель). Кабель датчика инвазивного давления 2,5 метров на монитор Dash 5000 - Dash 5000 | штука | 15 | 200000 | 3000000 |  | 180000 | 157000
3 | Манжеты большие на монитор Dash 4000 | Манжеты большие на монитор Dash 4000 Манжета НИАД многоразовая, большая для взрослых, 33-47 см, для медицинского оборудования Dash 4000 – Dash 5000. | штука | 14 | 65000 | 910000 |  | 45000 | 37500 |  | 57525
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать победителем ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ), г.Алматы, ул.Толе Би, д.291, на сумму 122 400 тенге.
2. | По лотам №2,3 признать победителем ТОО "Q Product (Кью Продукт)", г.Нур-Султан, пер.Балкаш, 23/1-1, на сумму 2 880 000 тенге.
3. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева