## реагенты ак.блок
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021 г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [10 empty] | 30.03.2021 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во, объём | Цена | Сумма, утвержденная для закупки, тенге | ТОО Labtechnology | ТОО Bioland Group | ТОО БионМедСервис | ТОО Акселл и А | ТОО Интермедика Алматы | ТОО Альянс
1 | Мультикалибратор для автоматизированных биохимических систем (5 фл*4 мл) | Состав: Калибровочная Сыворотка получена из дефибринированной, лиофилизированной человеческой плазмы. Заявленные свойства продукта обозначают потенциальный риск и вследствие чего он должен использоваться при условии внедрения тех же правила по техники безопасности, которые применимы при обращении с тестовыми образцами. Растворение лиофилизированной сыворотки: Во избежание рассыпания лиофизизированного продукта осторожно сдвиньте колпачок. Добавьте точно 3 мл бидистиллированной воды, закройте колпачок, некоторое время инверсивно смешивайте и оставьте на 30 минут. Перед использованием вновь инверсивно взболтайте, избегая возникновения пены. Важно: При калибровке Щелочной Фосфатазы (ALP) выдержите паузу 60 минут до тех пор, пока энзимы полностью не восстановят активность. Хранение и стабильность лиофлизированной сыворотки: Хранить при 2-8 ºС. Стабильность сыворотки перед растворением указана на ярлыке пузырька. Стабильность растворенной сыворотки. При 18-25 ºС - 8 часов, при 2-8 ºС - 2 дня, при (-15) - (-25) ºС - 1 месяц (если разморожена только один раз). 5 фл*4 мл | набор | 1 | 39800 | 39800
2 | Биохимический контроль, норма уровень 1 (10 фл*5 мл) | Сыворотка контрольная с патологическими значениями предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на биохимических анализаторах и в ручном исполнении. Набор Сыворотка контрольная с аттестованными значениями показателей предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования. Характеристика набора: Аттестованные значения и диапазон допустимых значений указаны в паспорте. Аттестованное значение – это средняя величина всех результатов, полученных не менее чем в 5 независимых лабораториях и не отличающихся между собой на величину более 2 стандартных отклонений. Диапазон допустимых значений вычислен как аттестованная величина ± 3 стандартных отклонения для каждого метода анализа. Комплектация набора: Сыворотка контрольная, с аттестованными значениями показателей, лиофилизированная. Набор рассчитан на приготовление 5,0 мл сыворотки контрольной из каждого флакона. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов. Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. В растворенной сыворотке контрольной все аналиты стабильны в течение 5 сут при температуре 2–8°С, за исключением щелочной фосфатазы, стабильность которой составляет 3 сут, и билирубина конъюгированного – 1 сут. Стабильность аналитов в растворенной сыворотке контрольной при температуре минус 20°С – 1 мес. (при условии однократного размораживания). Срок годности – 18 месяцев. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Состав 10 фл по 5 мл | набор | 1 | 78750 | 78750
3 | Биохимический контроль, патология уровень 2 (10 фл*5 мл) | Сыворотка контрольная с патологическими значениями предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на биохимических анализаторах и в ручном исполнении. Набор Сыворотка контрольная с аттестованными значениями показателей предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования. Характеристика набора: Аттестованные значения и диапазон допустимых значений указаны в паспорте. Аттестованное значение – это средняя величина всех результатов, полученных не менее чем в 5 независимых лабораториях и не отличающихся между собой на величину более 2 стандартных отклонений. Диапазон допустимых значений вычислен как аттестованная величина ± 3 стандартных отклонения для каждого метода анализа. Комплектация набора: Сыворотка контрольная, с аттестованными значениями показателей, лиофилизированная. Набор рассчитан на приготовление 5,0 мл сыворотки контрольной из каждого флакона. Объем вносимого образца ВЛК: указано в «Инструкции по применению» используемого набора реагентов. Учет и оценку результатов следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемой тест-системы. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. В растворенной сыворотке контрольной все аналиты стабильны в течение 5 сут при температуре 2–8°С, за исключением щелочной фосфатазы, стабильность которой составляет 3 сут, и билирубина конъюгированного – 1 сут. Стабильность аналитов в растворенной сыворотке контрольной при температуре минус 20°С – 1 мес. (при условии однократного размораживания). Срок годности – 18 месяцев. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Состав 10 фл по 5 мл | набор | 1 | 78750 | 78750
4 | ABХ Basolyse 1 L | Раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 8 | 73000 | 584000 |  |  |  | 73000
5 | ABX Alphalye 0,4 L | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 3 | 68400 | 205200 |  |  |  | 68400
6 | ABX Cleaner 1 L ,моющий | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 2 | 17380 | 34760 |  |  |  | 17380
7 | ABX,Eosinofix | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флкан | 5 | 72700 | 363500 |  |  |  | 72700
8 | АВХ Diluent | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | кан | 6 | 57000 | 342000 |  |  |  | 57000
9 | ABX Minochlor,чистящий 0,5л | раствор для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | флакон | 1 | 13845 | 13845 |  |  |  | 13845
10 | Рем.комплект годовой KIT MAIN P60/P80 | Рем.комплект годовой KIT MAIN P60/P80 для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | набор | 1 | 82400 | 82400 |  |  |  | 82400
11 | DIFFTROL(2N) 3ml+Disguette | контрольная кровь для гематологического анализатора АВХ Pentra 60 | набор | 6 | 99900 | 599400 |  |  |  | 99900
12 | Дилюент-реагент для разведения,20 л | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха. Содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Канистра из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: Канистра -1*20л. | флакон | 7 | 47150 | 330050 |  |  |  |  | 47150
13 | Моющий энзиматич.раствор | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка:1*1л | флакон | 8 | 34445 | 275560 |  |  |  |  | 34445
14 | Лизирующий реагент, 1 литр | Водный раствор с фиксированными параметрами рН. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*1л. | флакон | 1 | 54045 | 54045 |  |  |  |  | 54045
15 | Ферментативный очиститель, 50 мл | Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом хлорки. Состав: гипохлорид натрия не менее 5%. Условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакончик из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*50 мл | флакон | 12 | 20930 | 251160 |  |  |  |  | 20930
16 | Контрольная кровь 3 уровня | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная кровь анализируется так же, как и образцы исследуемой крови. Состав: Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность: Стабильность закрытого флакона 6 месяцев. Стабильность открытого флакона 30дн. Фасовка: В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). | набор | 6 | 75000 | 450000 |  |  |  |  | 75000
17 | Чековая лента, термобумага 57*40мм | для анализатора мочи "Combilyzer 13" | шт | 24 | 450 | 10800
18 | Пробоотборник Lancets (Ланцеты) №200 | для прокалывания пальца | упаковка | 59 | 13500 | 796500 |  |  | 11600
19 | Стекла предметные CITOGLAS Super Grade Microskope к микроскопу ( 26 х 76х1,0 ) | Стекла предметные к микроскопу ( 25 х 75х2,0 ) | шт | 585 | 15 | 8775 |  |  | 12
20 | Наконечник голубые длинные 100 мкл -1000 мкл 1000шт\уп. | Наконечник голубые длинные 100 мкл -1000 мкл 1000шт\уп. | упаковка | 20 | 9500 | 190000 |  | 9400
21 | Наконечник желтый 1-200 мкл 1000шт\уп. | Наконечник желтый 1-200 мкл 1000шт\уп. | упаковка | 10 | 6500 | 65000 | 2615 | 5600
22 | Груши резиновые (спринцовка) №1 | для забора крови | шт | 10 | 300 | 3000
23 | Цилиндр мерный 50мл,с носиком и делен | для проведения лабораторных работ | шт | 2 | 4800 | 9600 |  |  | 450
24 | Планшет для определения группы крови | для определения группы крови | шт | 100 | 750 | 75000 |  |  | 540
25 | Тест для опр. гепатита В № 58003,HEXAGON HBsAg | для качественного опред.поверхностного антигена гепатита В, 3*20 штук в упаковке | набор | 1 | 62028 | 62028
26 | Тест для определения гепатита С № 58072,HEXAGON HCV | для качественного опред.поверхностного антигена гепатита C, 40 штук в упаковке | набор | 1 | 88225 | 88225
27 | Микротейнер 0,5 мл с сиреневой кр.ЭДТА. | для капиллярные кровь с пальца | шт | 2200 | 65 | 143000 |  |  | 60 |  |  | 40
28 | Натрия хлорид (химически чистый соль) | для определения белок в моче | кг | 10 | 1650 | 16500 |  |  | 1150
29 | Экспресс-тесты для определения скрытой крови в кале | BD BIOTEST FOB ,25 тестов | упаковка | 1 | 68000 | 68000
30 | Гемоглобин Агат 600 опред,5 мл. | трансформирующий раствор,для определения гемоглобина с калибратором | упаковка | 6 | 2000 | 12000 |  |  | 1640
31 | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ, 25 штук в упаковке | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ, 40 штук в упаковке | упаковка | 6 | 85989 | 515934
32 | РФМК тест 200опр.флакон | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека "Технология стандарт" | набор | 10 | 11000 | 110000 |  |  | 6700 |  |  | 8500
33 | Техпластин-тест4*25 | для определения протромбинового времени в плазме крови "Технология стандарт". 100 определ | набор | 40 | 14850 | 594000 |  |  | 10300 |  |  | 11750
34 | АПТВ тест 100 опр. | набор для оценки системы гемостаза "Технология стандарт", 100 опр | набор | 40 | 8300 | 332000 |  |  | 5700 |  |  | 6300
35 | Техфибриноген 100 опред № | для опред.концетрации фибриногена в плазме крови "Технология стандарт" | набор | 40 | 24200 | 968000 |  |  | 16650 |  |  | 18750
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту №21 признать победителем ТОО "Labtechnology", г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.117а, цокольный этаж на сумму 26 150,00 тенге
2 | По лоту №20 признать победителем ТОО "Bioland Group", г. Алматы, ул. Жазылбекова 12 на сумму 188 000,00 тенге
3 | По лоту №18,19,23,24,28,30,32,33,34,35 признать победителем ТОО "БионМедСервис", г. Караганда, пр. Строителей,стр 6 на сумму 2 140 660,00 тенге
4 | По лоту №4,5,6,7,8,9,10,11 признать победителем ТОО "Акселл и А", Алматинская обл, Илийский район, с. Казцик, Промзона 21 на сумму 2 225 105,00 тенге
5 | По лоту №12,13,14,15,16 признать победителем ТОО "Интермедика Алматы", г.Алматы, пр.Райымбека, 348/4, офис 211 на сумму 1 360 815,00 тенге
6 | По лоту №27 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул. Красина 12/2 на сумму 88 000,00 тенге
7 | По лотам №1,2,3,17,22,25,26,29,31 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками
8 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по медицинской части и акушерству |  |  |  |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  |  |  |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  |  |  |  | Ж.Кыстаубаева