## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 30.11.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "IntraMed"
1 | Ксеноновая лампа SuperLux 300 W для микроскопа OPMI Pentero 900, производства Carl Zeiss Meditec AG, Германия | Источник света SuperLux 300 W для микроскопа OPMI Pentero 900, производства Carl Zeiss Meditec AG, Германия. Xenon lamp не менее 300 W Характеристика: Номинальный ток не менее 18 A Номинальная мощность лампы в пределах 250-300W Напряжение питания не менее 16 -20 V Цветовая температура не менее 6000 К Обязательное наличие картриджа. Который должен быть оснащен блоком контроля ресурса лампы, позволяющим осуществлять непрерывный мониторинг рабочего времени лампы. При установке нового картриджа в микроскоп, происходит корректировка (обнуление) времени эксплуатации лампы. Срок эксплуатации не менее 500 часов. Рефлектор лампы в блоке должен быть покрыт защитной пленкой. Наличие ключей и кодов. Не имеет бытового применения. Предназначена только для операционных микроскопов серии OPMI Pentero 900, производства Carl Zeiss Meditec AG Германия, строго подходящий под заводской серийный номер основного оборудования: Международный стандарт ISO 13485 №263168 MP2016 от 08.03.2019г, действителен до 07.03.2022г. Гарантия на изделие – 12 мес. | штука | 2 | 2900000 | 5800000 | 2899500 | 5799000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотe №1 признать потенциальным победителем ТОО "IntraMed", г.Алматы, мкр.2, д.24, кв.9, на сумму 5 799 000 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева