## реагенты ак.блок
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021 г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
запасные частей и расходных материалов к Транспортному инкубатору TI500 Globe Trotter Dragerwerk AG&Co
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [5 empty] | 21.04.2021 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во, объём | Цена | Сумма, утвержденная для закупки, тенге | ТОО Диагаль
1 | Воздушный фильтр для Ti 500 Globe-Trotter, многоразовый 6 штук | Воздушный фильтр для TI 500 и TI 500 Globetrotter, одноразовый, 6 шт. MU04472 Используется для фильтрации воздуха поступающего в транспортный кювез | штука | 1 | 73980 | 73980 | 73500
2 | Датчик измерения кислорода | Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке Датчик кислорода находится в дыхательной системе. Необходим для измерения и контроля концентрации кислорода в воздушной смеси, подаваемой больному. Периодичность замены согласно рекомендации завода изготовителя – один раз в год, или по требованию оборудования. | штука | 1 | 462240 | 462240 | 462000
3 | Батарея 12В с функцией подзарядки | MU05598 Lead-acid battery 12V/24AH (гелиевый тип аккумулятора) Встроенная батарея, тип литиум-ионная Ёмкость аккумуляторной батареи: 90 мин, с одной батареей и 180 минут с двумя. Время зарядки: 10 часов Минимум 200 полных циклов зарядки / разрядки. Время работы батареи варьирует в зависимости от заданных параметров. И условий эксплуатации. Гарантийный период: 1 год. | штука | 2 | 222480 | 444960 | 222000
4 | Аккумулятор для вентилятора F 120 большой | MX08901 Lead-acid battery 12V/18Ah (гелиевый тип аккумулятора) Встроенная батарея, тип: литиум-ионная Время работы батареи варьирует в зависимости от заданных параметров. И условий эксплуатации. | штука | 1 | 125820 | 125820 | 125500
5 | Аккумулятор для вентилятора F 120 vfksq | MU16331 Lead-acid battery 12V (гелиевый тип аккумулятора) Встроенная батарея, тип: литиум-ионная Время работы батареи варьирует в зависимости от заданных параметров. И условий эксплуатации. | штука | 1 | 43000 | 43000 | 42500
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту №1 признать победителем ТОО Диагаль, г. Нур-Султан, мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент 88 на сумму 1 147 500,00 тенге
2 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по медицинской части и акушерству |  |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева