## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [12 empty] | 07.02.2022 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Арша" | ТОО "Amanat Medical" | ТОО "Гелика" | ТОО "ProfiMed.AST" | ТОО "НЕС компани" | ТОО "Ангрофарм-НС" | ТОО "Альянс-Фарм"
1 | Бумага принтерная паровая Стеривап | Бумага принтерная паровая 110*30*12 для стерилизатора Sterivap, белая, без сетки. В упаковке 60 штук. | уп | 175 | 588.5 | 102987.5 | [5 empty] | 580
2 | Жгут кровоостанавливающий | Жгуты одноразовые 48см х 2,5см на застежке, взрослый жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат на застежке размры: 45 х 2,5см | шт | 161 | 625 | 100625 |  | 623 |  |  |  |  | 594
3 | Игла бабочка | короткие атравмичные иглы (размеры 22G) короткие атравмичные иглы (размер 22G, черный, 0,7мм внутренний диаметр, 11мл/мм скорость потока) | шт | 910 | 85.6 | 77896
4 | Катетер Фоллея 2х ходовой №10 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 10 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | Шт | 35 | 235.4 | 8239
5 | Кружка Эсмарха | Ёмкость-мешок кружки изготовлен из мягкого полупрозрачного (могут быть голубые и розовые оттенки) имплантационно-нетоксичного термолабильного ПВХ (ПолиВинилХлорида), имеет нанесение-градуировку в миллилитрах от 100 до 2500 мл с ценой деления 200 мл | Шт | 3780 | 737.5 | 2787750 | 614 | 709 | 737 | 674 | 612 | 715 | 659
6 | Стекло предметное к микроскопу (25*75*2,0) №100 в уп | Стекло предметное к микроскопу ( 25*75*2,0) №100 в уп | уп | 280 | 1070 | 299600 | [6 empty] | 879
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО "Ангрофарм-НС", г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 12/1? ВП2, на сумму 101 500 тенге.
2. | По лотам №2,6 признать потенциальным победителем ТОО "Альянс-Фарм", г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, д.27, на сумму 341 754 тенге.
3. | По лотам №3,4 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками
4. | По лоту №5 признать победителем ТОО "НЕС компани", г.Нур-Султан, ул.Бараева, 21-84, на сумму 2 313 360 тенге.
5. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева
Note on N17: Автор: 76*26 письмо