## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №27
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [21 empty] | 15.02.2022 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Ангрофарм НС" | ТОО "Формат НС" | ТОО "Гелика" | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | ИП "Life Продакт" | ТОО "МЕДНОР" | ТОО "АстаМед" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Казахстан-Мед Дез" | ТОО "Sau Med Group" | ТОО "МедКор" | ТОО "НЕС компани" | ТОО "IntraMed" | ТОО "Рамтэк" | ТОО "KazMedKapital" | ТОО "Альянс"
1 | Протез для стапедопластики из титана/тефлона в исполнениях SPL03/27 S | Протез для стапедопластики,для замены слуховых косточек (стремени) при отосклерозе. Протез состоит из петли и основного поршня Материал петли – титан, материал поршня – тефлон(PTFE) Три насечки на петле протеза для равномерного распределения давления – наличие Возможность регулировки длины поршня путем обрезания в ходе операции – наличие Максимальная граница регулировки длины поршня – не менее7.00 мм Минимальная граница регулировки длины поршня – не более 4.25 мм Диаметр поршня –0.4 мм. Индивидуально упакован. Стерильный | штука | 42 | 60000 | 2520000 | [13 empty] | 60000
2 | Формалин 10% 10 л | Формалин забуференный Универсальный фиксатор для гистологических образцов Состав: - Натрия дигидрофосфат - Натрия монофосфат - Формальдегид 10% - Деионизированная вода. Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов - Соотношение ткань/фиксатор 1:50 - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера Фасовка 10 л в канистрах | канистра | 4 | 10000 | 40000 | [11 empty] | 9773
3 | Чехол для эндоскопической камеры и шнура | Чехол для эндоскопической камеры и шнура 13*240см, выполнен из полиэтилена пл.60 микрон, имеет картонную вставку, отверстие по центру, телескопическое сложение, совестим тсо всеми моделями камер. | штука | 2100 | 800 | 1680000 |  | 590 |  |  | 593
4 | Термосклеиваемые рулоны со складкой 75 мм*25 мм*100м | Комбинированные рулоны со складкой состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым или зеленым оттенком , 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3-2009. Толщина полиэфирного слоя -12 | рулон | 8 | 4900 | 39200 | [8 empty] | 4800
5 | Термосклеиваемые рулоны со складкой 100 мм*50 мм*100м | Комбинированные рулоны со складкой состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым или зеленым оттенком , 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3-2009. Толщина полиэфирного слоя -13 | рулон | 8 | 6450 | 51600 | [8 empty] | 5800
6 | Термосклеиваемые рулоны со складкой 150 мм*50 мм*100м | Комбинированные рулоны со складкой состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым или зеленым оттенком , 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3-2009. Толщина полиэфирного слоя -14 | рулон | 8 | 8550 | 68400 | [8 empty] | 8440
7 | Термосклеиваемые рулоны со складкой 200 мм*55 мм*100м | Комбинированные рулоны со складкой состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым или зеленым оттенком , 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3-2009. Толщина полиэфирного слоя -15 | рулон | 8 | 12800 | 102400 | [8 empty] | 11300
8 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 13*18 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 10 | 6300 | 63000 | [6 empty] | 6300
9 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 18*24 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 10 | 11800 | 118000 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 7560
10 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 24*30 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 70 | 22850 | 1599500 | [6 empty] | 12500 | [8 empty] | 12600
11 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 30*40 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 91 | 32690 | 2974790 | 27400 | [5 empty] | 26500
12 | картридж для принтера на упаковочные машины HAWO | Физические свойства: Форма - жидкость, цвет-черный, запах - нет, плотность - не менее 3,5-4,4 мПас, растворимость в воде - растворимый, уровень pH - не менее 7,5-9. Химический состав: смесь полиоксисоединений и красящих веществ в воде. | штука | 10 | 19800 | 198000 |  |  |  | 17550
13 | Стерильная оболочка микроскоп Carl Zeiss | Стерильные оболочки для операционного микроскопа OPMI Sensera/ Vario 700. Стерильная оболочка для ассистентских тубусов оснащена специальной защитной линзой VisionGuard для объектива микроскопа, расположенным под углом к объективу, для исключения бликов от источника света, диаметр линзы– 65 мм, толщина 1,2 мм. Наличие специальных фиксирующих лент, препятствующих смещению чехла с микроскопа с возможностью неоднократной корректировкой фиксации. Размер 122x300см. Материал: легкий прозрачный материал, не содержащий латекс, асбест и полихлорированных бифенилов. Стерильная оболочка адаптирована для использования с микроскопом OPMI Sensera/ Vario производства Carl Zeiss Meditec AG (Германия), имеющегося у заказчика, Используются при функции автозачехления. Внешний пакет должен быть из многослойных полимерных пленок и открываться без помощи ножниц. Срок годности 5 лет с момента производства. | штука | 14 | 150000 | 2100000 | [12 empty] | 149980
14 | Линейный сосудистый протез | Линейный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 6, 7, 8, 10 мм; длина: 60 см. Размеры по заявке заказчика. | штука | 14 | 251800 | 3525200 | [5 empty] | 245000 |  |  |  |  | 251750
15 | Бифуркационный сосудистый протез | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 12х6х6, 14x7х7, 16x8х8; 18x9х9; 20x10х10; длина (см): 50. Размеры по заявке заказчика. | штука | 18 | 322600 | 5806800 | [5 empty] | 318000 |  |  |  |  | 322550
16 | Заплата сердечно/сосудистая из флюоропропилена 10*75 mm | Вязаная заплата для реконструкции сонных и бедренных артерий. Форма: анатомическая и прямоугольная. Материал - дакрон. Проницаемость: <10 ml/cm2/min. под 120 мм рт.ст. Толщина: 0,45 мм. Нулевая хирургическая проницаемость обеспечивается за счет коллагенового покрытия. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Совместима с различными видами шовных материалов. Высокая эластичность стенки способствует легкому прокалыванию заплаты с сопротивлением: ≥ 17 N Отсутствие кровотечения из мест проколов. Заплата легко моделируется, при обрезании отсутствует разволокнение стенки. Максимально гладкие внутренняя и наружная поверхности для лучшей гемодинамики и формирования неоинтимы. Размер анатомическойформы (мм) 6 х75, 8х75, 10х75. Размер прямоугольной формы (мм) 6 х75, 8х75, 10х75, 14х75. Стерилизация ß-облучением. Размеры по заявке заказчика. | штука | 4 | 81800 | 327200 | [10 empty] | 81750
17 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY Суточные трубки-системы для автоматического шприца (инжектора). Пригодна к использованию в течение 24 часов для любого количества инъекций. Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Содержит специальный фильтр для улавливания мелких частиц. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. | шт | 175 | 15000 | 2625000 | [7 empty] | 18000 |  | 15000
18 | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY одноразовые системы для подключения пациента к автоматическому шприцу (инжектору) с целью проведения КТ и МРТ исследований с контрастированием | шт | 280 | 2600 | 728000 |  |  | 2560 |  |  |  |  | 2600 |  | 2300 |  |  |  |  | 2300
19 | Проявитель | Проявитель E.O.S. Dev. для автоматической проявки – стандартный универсальный проявитель компании AGFA для любых типов проявочных машин. E.O.S. Dev. обладает прекрасными сенситометрическими и физическими характеристиками. В зависимости от типа используемой пленки и производительности – среднего количества квадратных метров в день – пополнение раствора колеблется от 300 до 600 мл/м. Одна канистра (5 л) предназначена для приготовления 20 л проявителя. Условия хранения: в вертикальном положении, в сухом, защищенном от прямого попадания света месте. Средняя температура хранения от 18°С до 21°С (max 25°С - min 4°С). Срок годности 24 мес. | канистра | 17 | 19200 | 326400 | [15 empty] | 12800
20 | Фиксаж для проявочной машины | Фиксаж RP Х-ОМАТ LO, на 20л -предназначен для обработки рентгеновских медицинских пленок. Канистра предназначена для приготовления 20 литров готового раствора. | канистра | 17 | 10000 | 170000 | [15 empty] | 6700
21 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 25 х 30 см или (10 х 12 в дюймах) | Пленка для “сухой” печати для воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000 производства компании FUJIFILM Corporation, установленными у Заказчика. Подложка – холодный голубой тон. Лазерное экспонирование . Максимальная оптическая плотность, D max, не менее 3,4. Уровни градации серого, бит, не менее 14. Размер 25 х 30 см. Количество листов пленки в одной пачке: не менее 150. | коробка | 7 | 58000 | 406000
22 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 35 х 43 см или (14 х 17 в дюймах) | Пленка медицинская DI-HL формата 35*43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35 х 43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100. | коробка | 4 | 68000 | 272000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО "Рамтэк", г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, зд.43, н.п.9б, на сумму 2 520 000 тенге.
2. | По лоту №2 признать потенциальным победителем ТОО "НЕС компани", г.Нур-Султан, ул.Бараева, 21-84, на сумму 39 092 тенге.
3. | По лоту №3 признать победителем ТОО "Формат НС", г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, 31/2, ВП-24, на сумму 1 239 000 тенге.
4. | По лотам №4,5,6,7 признать потенциальным победителем ТОО "Казахстан-Мед Дез", г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, 46Б, нп 2, на сумму 242 720 тенге
5. | По лотам №8,9,10,11 признать победителем ТОО "АстаМед", г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д.25, офис 214, на суумму 3 424 500 тенге
6. | По лоту №12 признать победителем ТОО "ОСТ-ФАРМ", ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 16А, на сумму 175 500 тенге
7. | По лоту №13 признать потенциальным победителем ТОО "IntraMed", г.Алматы, мкр.2, д.24, кв.9, на сумму 2 099 720 тенге
8. | По лотам № 14,15,16 признать потенциальным победителем ТОО "МедКор", г.Алматы, мкр.Байтак, квартал Каргалы, д.46, на сумму 9 657 400 тенге
9. | Ценовое предложение ТОО "МЕДНОР" отклонить ввиду непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил (регистрационного удостоверения либо разрешения на разовый ввоз на медицинское изделие).
10. | Ценовое предложение ТОО "САПА Мед Астана" отклонить ввиду представления ценового предложения превышающего цены выделенного для закупа.
11. | По лотам № 17,18 признать победителем ТОО "Sau Med Group", г.Нур-Султан, мкр.Самал, 12, на сумму 3 269 000 тенге
12. | По лотам № 19,20 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на сумму 331 500 тенге
13. | По лотам № 21,22 закуп признать несостоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
14. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева
Note on M11: Автор: РУ нет?