## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №34
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 15.02.2022 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
1 | Картридж(съемные клипсы) для эндоскопических операций | Клипсы большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «большие», U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов диаметром от 3,5 до 7,5 мм. Апертура открытой клипсы не менее 8,0 мм, длина закрытой клипсы не менее 12,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах. По шесть клипс в одной кассете. | картридж | 14 | 8900 | 124600 | 8850
2 | Картридж(съемные клипсы) для эндоскопических операций | Клипсы средне-большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средне-большие», U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,5 мм, длина закрытой клипсы не менее 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах. По шесть клипс в одной кассете. | картридж | 14 | 8900 | 124600 | 8850
3 | Титановые клипсы, размер средне-большой, цвет зеленый, 6 шт.в картридже, стерильный, для клипатора Grena | Легирующие титановые клипсы, размер средне-большой ML. Клипсы U-образной формы с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы 5,2 мм. Длина закрытой клипсы 9,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордатных насечкам на внутренней поверхности браншей клипатора соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипатора. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства. | картридж | 290 | 4200 | 1218000 | 4100
4 | Титановые клипсы, размер большой, цвет зеленый, 6 шт.в картридже, стерильный, для клипатора Grena | Легирующие титановые клипсы, размер большие L. Клипсы U-образной формы с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы 5,2 мм. Длина закрытой клипсы 9,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордатных насечкам на внутренней поверхности браншей клипатора соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипатора. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства. | картридж | 580 | 4200 | 2436000 | 4100
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам №1,2,3 признать потенциальным победителем ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ), г.Алматы, ул.Луганского, д.54В, на сумму 3 814 800 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева