## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ Ж.Бапанов
"___" _______________ 2023г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №34
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астаны | [7 empty] | 03.03.2023г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "LabMedTech" | ТОО "Med Alliance" (Мед Альянс)
1 | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - бол | Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза. Линейность теста не уже 170-4400 нг/мл ФЭЕ. Отсутствие интерференции с ревматоидным фактором в концентрации не менее 1300 ед/мл. Отрицательное прогностическое значение для ТГВ/ТЭЛА не менее 99,5%. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 300 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упак | 1 | 693120 | 693120 | 690000
2 | Набор для чрескожно-чреспеченочного дренирования желчных протоков. | Набор для чрескожно-чреспеченочного дренирования желчных протоков. Этот набор специально разработан для успешного выполнения чреcкожной чреcпеченочной холангиостомии по наиболее распространенной методике Сельдингера. Главным преимуществом этого метода является его высокая эффективность при минимальном травмировании тканей пациента. Пункционная игла Хиба, 220 мм, Расширители бужи, тросовый проводник с гибким концом, катетер типа «Свиной хвост», одноходовой краник, удлинитель дренажа, кожный фиксатор, инъекционный узел. Диаметр 2,7, размер 8, длина 300 | набор | 10 | 39000 | 390000 |  | 39000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту № 1 признать потенциальным победителем ТОО "LabMedTech", г.Астана, ЖМ Шұбар, ул.Көшек Батыр, д.5, на общую сумму 690 000,00 тенге.
2. | По лоту № 2 признать потенциальным победителем ТОО "Med Alliance" (Мед Альянс), г.Алматы, ул.Таншолпан, 21А, на общую сумму 390 000,00 тенге.
3. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева