## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ Ж.Бапанов
"___" _______________ 2023г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №20
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астаны | [20 empty] | 09.02.2023г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "UNIX Pharma" | ТОО "INNOVO" | ТОО "KazMedKapital" | ТОО "Альянс" | ТОО "Import MT" | ТОО "Vita Pharma" | ТОО "Мерусар и К" | ТОО "РЭМИ" | ИП "ЛИЯ" | ТОО "Гелика" | ТОО "Формат НС" | ТОО "АстаМед" | ТОО "ОрдаМед Астана" | ТОО "Galamat Integra" | ТОО "САПА Мед Астана"
1 | Мешки патологоанатомические трупные | Размеры мешков для трупа: 700-1000 х 2000-2200 мм, по длине оснащены замком типа "молния". Наличие боковых фальцев (сложенная вставка), за счет бокового фальца мешок имеет повышенную вместительность. В наличие 4 ручек, расположенных по краям мешка. | шт | 1420 | 3000 | 4260000 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2699 | 2619 |  | 2500
2 | Гель для ЭКГ | Гель для ЭКГ 250мл | флак | 140 | 550 | 77000 | [9 empty] | 536
3 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ-5кг Гель для УЗИ диагностики разработан для использования во время ультразвуковой физиотерапии и диагностики. Не содержит жиров ,не оставляет пятен,легко растворяется в вводе и удаляется,не высыхает,не раздражает кожу и не пахнет. Гель гипоалергенен и не содержит активных составляющих,которые могли бы повредить зонд или эхографическое оборудование.Гель не содержит солей и формальдегидов. 5кг - ящик из 4 канистры+4 бутылки пустые 26гр+1дозатор | упак | 42 | 5500 | 231000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 5363 |  |  | 4900
4 | Окисленная целлюлоза 5х35мм | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН. Срок годности: 3 года. Хранение: При комнатной температуре. Техническое описание: смотрите ниже; 1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты 5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня 6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часов |  | 100 | 12000 | 1200000 |  | 9500 | [11 empty] | 11490
5 | Окисленная восстановленная целлюлоза 2,6х5,1мм (фибрилляр 7слоев) | Материал гемостатический. Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды). Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,6 см х 5,1 см |  | 100 | 9900 | 990000 |  | 6000
6 | Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная | Стерильная, нерастворимая в воде, рассасывающаяся желатиновая губка, предназначенная для использования в качестве гемостатика путем наложения на кровоточащую поверхность в различных хирургических процедурах. Губка является апирогенным и биосовместимым средством. При имплантации in vivo и использовании в соответствующих количествах, она полностью рассасывается в течение 3-4 недель. При применении к кровоточащим слизистым оболочкам она разжижается в течение 2-5 дней. Губка имеет пористую структуру, которая активирует тромбоциты в момент вступления крови в контакт с матрицей губки. В этом случае тромбоциты выделяют серию веществ, которые способствуют их агрегации и их поверхность изменяет свой характер, тем самым давая им возможность действовать в качестве катализатора для формирования фибрина. Размеры: 25х30х05 мм, 48х48х05 мм, 95х48х05 мм. Поставка по заявке Заказчика. | шт | 200 | 6000 | 1200000
7 | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой 300 листов в упаковке 210*295 №300 | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой 300 листов в упаковке 210*295 №300 | шт | 50 | 5000 | 250000 | [10 empty] | 4800
8 | Барьерная пленка для долгосрочных топераций (свыше 2 часов) 60*52см | Антимикробная разрезаемая стерильная, клейкая, прозрачная, антистатическая, антибликовая пленка с содержанием йодина, предназначены для создания стерильной области во время долгосрочных и кратскосрочных операций и защиты операционного поля от контаминации. Йодин обеспечивает непрерывное противомикробное действие во время хирургического вмешательства. Проницаемая для газа и влаги, но непроницаемая для жидкостей и бактерий, предотвращает скопления влаги под драпировкой. Пленка высокоадгезивная и надежно прилегает к краю раны в течение всего времени вмешательства, кроме того, правильно удерживает "шторы" вокруг площади разреза, сокращая таким образом использование других фиксирующих устройств. Эластичность, гибкость и прилегаемость пленки делают Euroderm идеально подходит для легкого применения даже в труднодоступных местах. Материал - полиуретан. Покрытие - йодин, не вызывает аллергию. Толщина - не более 30 микрон миллиметров. Клейкая основа - полиакрил + 2% повидон-йод. Эластичность (% по длине) - 300%. Растяжимость (% по длине) - 750%. Срок хранения - 5 лет с момента производства и стерилизации. Размер 60х52см | шт | 250 | 6950 | 1737500 | 6890
9 | Барьерная пленка для долгосрочных топераций (свыше 2 часов) 40*34см | Антимикробная разрезаемая стерильная, клейкая, прозрачная, антистатическая, антибликовая пленка с содержанием йодина, предназначены для создания стерильной области во время долгосрочных и кратскосрочных операций и защиты операционного поля от контаминации. Йодин обеспечивает непрерывное противомикробное действие во время хирургического вмешательства. Проницаемая для газа и влаги, но непроницаемая для жидкостей и бактерий, предотвращает скопления влаги под драпировкой. Пленка высокоадгезивная и надежно прилегает к краю раны в течение всего времени вмешательства, кроме того, правильно удерживает "шторы" вокруг площади разреза, сокращая таким образом использование других фиксирующих устройств. Эластичность, гибкость и прилегаемость пленки делают Euroderm идеально подходит для легкого применения даже в труднодоступных местах. Материал - полиуретан. Покрытие - йодин, не вызывает аллергию. Толщина - не более 30 микрон миллиметров. Клейкая основа - полиакрил + 2% повидон-йод. Эластичность (% по длине) - 300%. Растяжимость (% по длине) - 750%. Срок хранения - 5 лет с момента производства и стерилизации. Размер 40х34см | шт | 700 | 3950 | 2765000 | 3820
10 | Бахилы | одноразовые бахилы полиэтиленовые на резинках | пара | 56000 | 7 | 392000 | [5 empty] | 7
11 | Бифуркационный сосудистый протез №14 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 14x7х7; длина (см): 50. | шт | 5 | 325000 | 1625000
12 | Бифуркационный сосудистый протез №16 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 16x8х8; длина (см): 50. | шт | 12 | 325000 | 3900000
13 | Бифуркационный сосудистый протез №18 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 18x9х9; длина (см): 50. | шт | 10 | 325000 | 3250000
14 | Бифуркационный сосудистый протез №20 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 12х6х6, 14x7х7, 16x8х8; 18x9х9; 20x10х10; длина (см): 50. | шт | 5 | 325000 | 1625000
15 | Бифуркационный сосудистый протез №12 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 12х6х6, длина (см): 50. | шт | 3 | 325000 | 975000
16 | Бифуркационный сосудистый протез №22 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 22x11х11; длина (см): 50. | шт | 3 | 325000 | 975000
17 | Бифуркационный сосудистый протез №24 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 24x12х12; длина (см): 50. | шт | 2 | 325000 | 650000
18 | Линейный сосудистый протез №6 | Линейный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 6 мм; длина: 60 см. | шт | 20 | 252000 | 5040000
19 | Линейный сосудистый протез №8 | Линейный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 8 мм; длина: 60 см. | шт | 15 | 252000 | 3780000
20 | Линейный сосудистый протез №7 | Линейный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 7 мм; длина: 60 см. | шт | 10 | 252000 | 2520000
21 | Заплата сердечно/сосудистая из флюоропропилена 10*75 mm | Вязаная заплата для реконструкции сонных и бедренных артерий. Форма: анатомическая и прямоугольная. Материал - дакрон. Проницаемость: <10 ml/cm2/min. под 120 мм рт.ст. Толщина: 0,45 мм. Нулевая хирургическая проницаемость обеспечивается за счет коллагенового покрытия. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Совместима с различными видами шовных материалов. Высокая эластичность стенки способствует легкому прокалыванию заплаты с сопротивлением: ≥ 17 N Отсутствие кровотечения из мест проколов. Заплата легко моделируется, при обрезании отсутствует разволокнение стенки. Максимально гладкие внутренняя и наружная поверхности для лучшей гемодинамики и формирования неоинтимы. Размер анатомическойформы (мм) 6 х75, 8х75, 10х75. Размер прямоугольной формы (мм) 6 х75, 8х75, 10х75, 14х75. Стерилизация ß-облучением. Размеры по заявке заказчика. | шт | 5 | 82500 | 412500
22 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 13*18 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 10 | 6500 | 65000 | [11 empty] | 6500
23 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 18*24 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 10 | 8000 | 80000 | [11 empty] | 8000
24 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 24*30 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 50 | 12900 | 645000 | [11 empty] | 12900
25 | Пленка мед.рентгеновская зеленочувствительная для общей радиологии 30*40 №100 для проявочной машины AGFA | Спектральная чувствительность в диапазоне, нм от 330 до 550 Толщина основы пленки, мкм - не более 175 Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую (не зернистую) структуру Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную (многоугольную) форму Чувствительность пленки Р-1 в диапазоне от 1600 до 1700 Чувствительность пленки (в единицах ISO) в диапазоне от 158 до 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max - не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min - не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке - не менее 2,7 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке - не менее 3,3 Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 7,5 Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. - не менее 4,9 Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. - не менее 120 На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: проявителя, литров - не более 0,5 фиксажа, литров - не более 0,75 воды, литров - не более 0,9 Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 139 и G 334 Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CURIX CAS EU*OR MED и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед | коробка | 60 | 28000 | 1680000 |  |  |  | 24200 | [7 empty] | 24100
26 | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой 300 листов в упаковке 210*295 №300 | термобумага для ЭКГ бумага с перфорацией, сложенная гармошкой 300 листов в упаковке 210*295 №300 | шт | 50 | 5000 | 250000
27 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 25 х 30 см или (10 х 12 в дюймах) | Пленка для “сухой” печати для воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000 производства компании FUJIFILM Corporation, установленными у Заказчика. Подложка – холодный голубой тон. Лазерное экспонирование . Максимальная оптическая плотность, D max, не менее 3,4. Уровни градации серого, бит, не менее 14. Размер 25 х 30 см. Количество листов пленки в одной пачке: не менее 150. | коробка | 12 | 60000 | 720000
28 | Термографическая пленка FUJI MEDICAL DRY IMAGING FILM DI-HL (Blue base) , 35 х 43 см или (14 х 17 в дюймах) | Пленка медицинская DI-HL формата 35*43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35 х 43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100. | коробка | 15 | 70000 | 1050000
29 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY PK-MT-5 №005452(код XD 2020) | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения PY Суточные трубки-системы для автоматического шприца (инжектора). Пригодна к использованию в течение 24 часов для любого количества инъекций. Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Содержит специальный фильтр для улавливания мелких частиц. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. | шт | 400 | 16000 | 6400000 | [14 empty] | 15950
30 | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY PK-MT-5 №005452(код XD 2040) | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами PY одноразовые системы для подключения пациента к автоматическому шприцу (инжектору) с целью проведения КТ и МРТ исследований с контрастированием | шт | 2500 | 2500 | 6250000 |  |  | 2400 | [11 empty] | 2490
31 | Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная | Губка представляет собой однородную сухую пористую массу желтоватого цвета, хорошо впитывает жидкость (примерно 40-50 раз своего веса воды/крови), при этом слегка набухает. Изготовлена из высокоочищенного первоклассного желатинового материала. При применении in vivo полностью абсорбируется в течение 3-4 недель. В упак 1 грамм. | упак | 40 | 7500 | 300000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту № 1 ценовые предложения ТОО "Import MT", ТОО "РЭМИ", ИП "ЛИЯ", ТОО "Формат НС" отклонить ввиду не представления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 ППРК 375 в соответствии с п.136 ПП РК 375 (рег.удостоверение либо разрешение на разовый ввоз).
2. | По лоту № 2 признать потенциальным победителем ТОО "Гелика", г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95, на общую сумму 75 040,00 тенге.
3. | По лоту № 3 признать победителем ТОО "Мерусар и К", г.Павлодар, ул.Чайковского, 5, на общую сумму 168 000,00 тенге.
4. | По лотам № 4,5 признать победителем ТОО "INNOVO", г.Алматы, ул.Докучаева, 12/1, на общую сумму 1 550 000,00 тенге.
5. | По лоту № 6 признать закуп не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
6. | По лоту № 7 признать потенциальным победителем ТОО "Мерусар и К", г.Астана, пр.Сарыарка, 31/2, ВП-24, на общую сумму 240 000,00 тенге.
7. | По лотам № 8,9 признать победителем ТОО "UNIX Pharma", г.Астана, ул.Шарль де Голль, здание 3А, на общую сумму 4 396 500,00 тенге.
8. | По лоту № 10 признать потенциальным победителем ТОО "Vita Pharma", г.Астана, ул.Ташенова, д.4, офис 36, на общую сумму 392 000,00 тенге.
9. | По лотам № 11-21 признать закуп не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
10. | По лотам № 22-25 признать потенциальным победителем ТОО "АстаМед", г.Астана, ул.Бейбитшилик, д.25, офис 217, на общую сумму 2 236 000,00 тенге.
11. | По лотам № 26,27,28 признать закуп не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
12. | По лоту № 29 признать потенциальным победителем ТОО "САПА Мед Астана", г.Астана, ул.Тараз 2, НП-12, на общую сумму 6 380 000,00 тенге.
13. | По лоту № 30 признать победителем ТОО "KazMedKapital", г.Астана, ул.Майлина, 10, офис 229/2, на общую сумму 6 000 000,00 тенге.
14. | По лоту № 31 признать закуп не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
15. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева