## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2020г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
| г.Нур-Султан | [9 empty] | 10.01.2020г.
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Примадез" | ИП "Biomed" | ТОО "Адифарм" | ТОО "Элефант ХХІ" | ТОО "Фарм Гранд"
1 | Гель для эндоскопического удаления полипов | гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease. Стерильное, полностью готово к использованию.Используется для образования вздутия слизистой оболочки желудка и толстой кишки во время процедур эндоскопической резекции слизистой, подслизистой диссекции, полипэктомии. состав: гиалуронат натрия, хлорид натрия, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия, вода для инъекций. Герметичный флакон 10 мл. упаковка из 5 штук. | уп | 4 | 85000 | 340000
2 | Игла инъекционная эндоскопическая | Игла инъекционная канал 2,8мм, длина 1650мм, длина иглы 6мм, диаметр илгы 23G=0,6мм В упаковке 5 штук | уп | 14 | 136300 | 1908200 |  | 136000 | 136000 | 129800 | 100000
3 | Игла инъекционная эндоскопическая | Игла инъекционная канал 2,8мм, длина 2700мм, длина иглы 4 мм, диаметр илгы 23G=0,6мм В упаковке 5 штук | уп | 7 | 136300 | 954100 |  | 136000 | 136000 | 129800 | 100000
4 | Индиго кармин | краситель Индиго Кармин для эндоскопии стерильный, концентрат жидкого вида полностью готовый к использованию, однократного применения. Используется для окраски желудочно- кишечного тракиа, контрстирования подозрительных участков ткани в пищеварительной системе. Состав: дисульфат 5,5 0,4 % вода 99,6%. Герметичный флакон 15 мл. В упаковке 10 штук. | уп | 1 | 75000 | 75000
5 | комплект клапанов для каналов вода / воздух, биопсийный Defento для эндоскопов OLYMPUS | комплект клапанов для каналов вода / воздух, биопсийный Defento для эндоскопов OLYMPUS | штука | 25 | 6700 | 167500 | 6600
6 | Лигатор эндоскопический | Лигатор эндоскопический- латексные кольца расположены на дистальном колпачке таким образом, что находятся за полем видимости эндоскопа, что существенно улучшает визуализацию при проведении процедуры. - возможность применения с эндоскопами с наружным диаметром дистальной части от 9,4 до 13 мм. - Пластиковая рукоятка с визуальной и звуковой индикацией сброса кольца. Поставляется в комплекте -Катушка для сброса колец -Катетер для проведения нити -Дистальный колпачек с предустановленными кольцами- Коннектор для ирригации | шт. | 18 | 150000 | 2700000 |  |  | 145500 |  | 100000
7 | одноразовые биопсийные щипцы (гастро) | BF -AO-2318 , одноразовые щипцы биопсийные, тип "ГАСТРО", с "овальными чашечками", в металлическом тубусе с покрытом тефлоном желтого цвета, диаметр 2,3 мм для рабочего канала 2,8 мм. Длина 1800 мм. | уп. | 2 | 65000 | 130000 |  |  | 65000 |  | 64950
8 | одноразовые биопсийные щипци (колоно) | BF -A0-2323 , одноразовые щипцы биопсийные, тип "КОЛОНО", с "овальными чашечками", в металлическом тубусе с покрытом тефлоном желтого цвета, диаметр 2,3 мм для рабочего канала 2,8 мм. Длина 2300 мм. | уп. | 1 | 65000 | 65000 |  |  | 65000 |  | 64950
9 | одноразовые биопсийные щипци (колоно) | BF -A1-2323 , одноразовые щипцы биопсийные, тип "КОЛОНО", с "овальными чашечками", в металлическом тубусе с покрытом тефлоном желтого цвета, диаметр 2,3 мм для рабочего канала 2,8 мм. Длина 2300 мм. | уп. | 1 | 65000 | 65000 |  |  | 65000 |  | 64950
10 | Одноразовые трехпросветные балоны для извлечения камней | баллоны для извлечения камней, минимальный диаметр рабочего канала 2,8 мм, длина 1900 мм. Размеры баллона 8,5/11,5/15 мм. Место инъекции ниже баллона, совместим с проводником | шт | 8 | 120000 | 960000 |  | 119000 |  | 99000
11 | Одноразовый трехпросветный папилотом для селективной канюляции | Папиллотом с тройным просветом с покрытием канал 2,8 мм, рабочая длина 1950 мм, длина дистального конца 3 мм, струна с изоляцией 20 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr | шт | 5 | 112000 | 560000
12 | Петли для лигирования полипов 30 мм | Петли для лигирования полипов 30 мм №10 | уп | 1 | 245000 | 245000 |  | 244000 | 240000 | 228759 | 100000
13 | чистящие щетки для обработки эндоскопов | Щетка чистящая, двухсторонняя, в комплекте с щеткой для очистки клапанов, длина щетки 20 мм, диаметр инструмента 1,8 мм, длина 230 см. для канала 2,8 мм, одноразового применения | уп | 1 | 180000 | 180000 |  |  | 180000 |  | 179000
14 | многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами FB-28R-1 2,8 мм рабочая длина- 2050 мм | многоразовые биопсийные щипци с круглыми браншами FB-28R-1 2,8 мм рабочая длина- 2050 мм | шт | 1 | 243000 | 243000 |  | 240000 |  | 193136
15 | многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами из нержавеющей стали, для канала 2,8 мм, длина 1550 мм. | многоразовые биопсийные щипци с круглыми браншами из нержавеющей стали, для канала 2,8 мм, длина 1550 мм. | шт | 1 | 243000 | 243000 |  | 240000 |  | 193136
16 | многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами из нержавеющей стали, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм.с иглой | многоразовые биопсийные щипци с круглыми браншами из нержавеющей стали, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм.с иглой | шт | 1 | 243000 | 243000 |  | 240000 |  | 193136
17 | Баллон расширитель для дилатации | Баллон - расширитель для дилатации трех- шаговый, одноразовый, диаметр баллона 18,0-19,0-20,0 мм. Длина баллона 55 мм, диаметр тефлонового катетера 2,31 мм, длина катетера 230, длина канала 2,8 мм | шт | 1 | 140000 | 140000 |  |  | 140000 |  | 139950
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лотам № 2,3,6,7,8,9,12,13,17 признать потенциальным победителем ТОО "Фарм Гранд", г.Астана, Ш.Кудайбердыулы,7 офис 202 на сумму 4 578 750 тенге.
2 | По лоту № 5 признать потенциальным победителем ТОО "Примадез", г.Нур-Султан, ул.Е-319, д.2 оф.7 на сумму 165 000 тенге.
3 | По лотам № 10,14,15,16 признать потенциальным победителем ТОО "Элефант ХХI", г.Нур-Султан, ул.Е49, д.7, НП 6, на сумму 1 371 408 тенге.
4 | По лотам № 1,4,11 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
5 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| И.о. заместителя директора по хирургии |  |  |  |  | Н.Жумажанов
| Заведующая отделением эндоскопии |  |  |  |  | М.Макишева
| Начальник отдела гос.закупок |  |  |  |  | Ж.Кыстаубаева