## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2020 г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 02.11.2020 г.
№ лота | Наименование МНН | Техническая спецификация | ед. изм | кол-во | цена, тенге | сумма, выделенная для закупки, тенге | ТОО AstMeKo | ТОО Жанамедмаркет | ТОО СЛК Групп НС
1 | Пульсоксиметрический датчик Masimo Set RD NeoPt для недоношенных пациентов (<1 кг.), 20 шт./уп. | Предназначен для использования с пульсоксиметрами Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET. Общие требования: Наличие возможности как кратковременного, так и продолжительного(по усмотрению врача) наблюдения за изменением у пациентов: показателей сатурации кислорода, частоты пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Самоклеящийся датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателей сатурации кислорода, частоты пульса и перфузионного индекса: - Применяется у пациентов с весом до 1 кг. - Фиксация: Новорожденные: Рекомендуется использовать стопу. Кроме того, можно использовать ладонь и тыльную сторону руки. - Разъём для соединения с кабелем пациента типа RD: наличие - Переходник: наличие необходимого адаптера для соединения датчиков с разъемом RD к текущему кабелю с другим разъемом - Материал датчика не содержит латекс: наличие - Содержит два светоизлучающих диода: мощность излучения красного света от 1 до 3 мВ, инфракрасного света от 0,7 до 3 мВ. - При использовании с лицензированными модулями пульсоксиметрии или кабелями для подключения к пациенту при отсутствии движения точность измерения сатурации в диапазоне от 70 до 100 % SpO2 составляет ±3%. (1 стандартное отклонение). - При движении точность измерения сатурации в диапазоне от 70 до 100 % SpO2 составляет ±3 % (1 стандартное отклонение). - Точность измерения частоты пульса, без движения (25–240 уд./мин.)– 3 уд./мин. - Точность измерения частоты пульса при движении - 5 уд./мин. - Точность измерения частоты пульса при низкой перфузии - 3 уд./мин. - Технология для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента: наличие - Время мониторинга пациента на датчике: до 168 часов - Возможность работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: 11 см. - Упаковка состоит из 20 шт | упаковка | 10 | 284000 | 2840000 | 230000, 27.10.2020 г. в 17.30 ч | 230000, 29.10.2020 г. в 12.30 ч
2 | Датчик пульсоксиметра для новорожденных PM-7000 MindraySpO2 (многоразовый) | Точность измерений ±2%(70-100%. Для взрослых и детей. в неподвижном состоянии); ±3% (в других случаях). Диапазон измерений 0~100%. Измерение ЧСС Диапазон: 0~254 уд/мин; Разрешение: 1 уд/мин; Точность: ±2 уд/мин. | штука | 4 | 78000 | 312000 | 77500 |  | 67000
| ИТОГО |  |  |  |  | 3152000
Срок поставки - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора Сторонами
Место поставки - г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 3/1, аптека
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лотам №1 признать победителем ТОО AstMeKo, г.Нур-Султан,ул. Желтоксан 45, офис 102 на сумму 2 300 000,00 тенге
2 | По лотам №2 признать победителем ТОО СЛК Групп НС, г.Нур-Султан,ул. Богенбай Батыра 24/1, кв 20 на сумму 268 000,00 тенге
3 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по родовспоможению |  |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева