## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 05.05.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Эндомед"
Реагенты на анализатор Finecare FIA Meter Plus:
1 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) | Finecare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative - Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | уп | 4 | 75400 | 301600 | 75400
2 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ прокальцитонин (PCT) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности прокальцитонин (PCT) в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ прокальцитонин (PCT) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. | уп | 1 | 24700 | 24700 | 24700
3 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Finecare D-Dimer Rapid Quantitative Test - - Быстрый количественный тест на D-Dimer для анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры: D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | уп | 25 | 71500 | 1787500 | 71500
4 | Контрольный раствор на D-Dimer: уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ D-Dimer контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности D-Dimer в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ D-Dimer экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. | уп | 1 | 37700 | 37700 | 37700
5 | Быстрый количественный тест на тропонин I | Finecare cTnI Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на cTnI для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры: cTnI Rapid Quantitative Test Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Быстрый количественный тест на cTnI Rapid Quantitative Test при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | уп | 3 | 81900 | 245700 | 81900
6 | Контрольный раствор на Кардиологический тропонин I (cTn I): уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ Кардиологический тропонин I (cTn I) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности Кардиологический тропонин I (cTn I) в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ Кардиологический тропонин I (cTn I) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. | уп | 1 | 28600 | 28600 | 28600
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам №1-6 признать потенциальным победителем ТОО "Эндомед", г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.3 ВП7, на сумму 2 425 800 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и инновационной деятельности |  | Б.Абдуллаев
| Заведующая КДЛ |  | Д.Нургазина
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева