## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [7 empty] | 09.08.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Q Product (Кью Проукт)" | ТОО "TECH QYZMET"
1 | Адаптер активации нагрева на линии вдоха одноразовых дыхательных контуров | Адаптер активации нагрева на линии вдоха одноразовых дыхательных контуров Принадлежности к нагревателю фильтра, относящегося к выдоху Для адаптера питания VH-330 Устройство подает электроэнергию на внутренний провод удлинительной трубки для уменьшения конденсации. | штука | 45 | 27000 | 1215000 | 25900
2 | Излучатель виброакустический для аппарата виброакустического BARK VibroLUNG (производства BarkTechnology, Казахстан) | Излучатель виброакустический для аппарата виброакустического BARK VibroLUNG (производства BarkTechnology, Казахстан), обеспечивает максимально эффективность при виброакустическом массаже легких. Одновременно, конструктивная часть рабочей поверхности, благодаря эластичным насадкам, обеспечивает комфортное для пациента восприятие вибрации. Мембрана излучателя не имеет прямого контакта с облучаемой поверхностью и ограничена эластичными уплотнительными насадками, что обеспечивает создание между мембраной и поверхностью грудной клетки камеры повышенного акустического давления. Благодаря этому, а также большой площади охвата, при достаточно высокой мощности воздействия, обеспечивается достаточно мягкое и комфортное восприятие процедуры пациентами. Наличие возможности работы через слои тканей, одежды, медицинского материала. Каждый излучатель оснащен дополнительной оптической системой, которая обеспечивает автоматическое отключение излучателя при плохом контакте с поверхностью тела пациента или при его полном отсутствии. Это предупреждает преждевременный износ излучателя, а также используется в обратной связи управления процедурой, для автоматического включения и выключения паузы, например, при смене расположения излучателей. Товар подключается к аппарату с помощью витого кабеля и разъемов с надежной резьбовой фиксацией, что обеспечивает возможность работы с излучателями на удалении от аппарата до трех метров, а также их отключение или смену при необходимости. Максимальная амплитуда колебаний мембраны излучателя: +/- 1 сантиметр, максимальная амплитуда давления в камере, между мембраной и поверхностью облучения 120 миллибар, максимальная длина витого кабеля излучателя с двойной изоляцией в вытянутом состоянии до 3 метров, электроизоляция шнура двух слоев, диаметр излучателя с уплотнительной насадкой 145 миллиметров. Общие условия при поставке товара: Товар оригинальный, новый, в оригинальной (невскрытой) упаковке, не бывший в использовании, не имеет дефектов, обеспечивает предусмотренную производителем функциональность, произведен не позднее 24 месяцев к моменту поставки, совместим с аппаратом виброакустическим BARK VibroLUNG (производства BarkTechnology, Казахстан). Гарантийный срок на товар- 12 (двенадцать) месяцев. | штука | 2 | 1023150 | 2046300 |  | 1023150
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО "Q Product (Кью Продукт)", г.Нур-Султан, пер.Балкаш, 23/1-1, на сумму 1 165 500 тенге.
2. | По лоту №2 признать потенциальным победителем ТОО "TECH QYZMET", г.Нур-Султан, ул.Ж.Нәжімеденов, 4/1, н.п.204, на сумму 2 046 300 тенге.
3. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева