## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021 г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 29.01.2021 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО Рамтэк
1 | Протез для стапедопластики из титана/тефлона в исполнениях | Протез для стапедопластики,для замены слуховых косточек (стремени) при отосклерозе. Протез состоит из петли и основного поршня Материал петли – титан, материал поршня – тефлон(PTFE) Три насечки на петле протеза для равномерного распределения давления – наличие Возможность регулировки длины поршня путем обрезания в ходе операции – наличие Максимальная граница регулировки длины поршня – не менее7.00 мм Минимальная граница регулировки длины поршня – не более 4.25 мм Диаметр поршня –0.4 мм. Индивидуально упакован. Стерильный | шт | 42 | 60000 | 2520000 | 60000
2 | Хирургический имплант для тимпанопластики среднего уха парциальный | Материал изготовления - чистый титан. Биологически инертны и не вызывают реакцию отторжения.Протез состоит из колокола (высота колокола 1.0 мм±2%) с двумя шлицами (ширина продольного шлица 0.6 мм±2%, поперечного шлица 0.35 мм±2%), стержня и головной пластины (толщина 0.25мм±2%). Диапазон изменения длины 1,75 – 4,50 мм; Функциональная длина-0,75 – 3,50 мм; Интервал шага -0,25мм;Головная пластина имплантата специальной овальной формы длиной -3,6 мм±2% и шириной- 2,6мм±2% с 2 спицами, для зажима ножки имплантата внутри головной пластины;Бюгельно-зажимная конструкция протеза соединяет его отдельные части в единое целое;Контактирующая с тканями поверхность протеза шероховатая для стабилизации его положения;диаметр стержня -0,2мм±2% .Пластиковый диск размером 37×37 мм и толщиной 7.5 мм с шаблонами. Каждый шаблон стерильно упакован; количество сайзеров-8 шт.; Шаг сайзера-0,5мм; Диапазон шаблона-3,0-7,0; Шаг шаблона-0,25мм | шт | 8 | 200000 | 1600000
3 | Хирургический имплант для тимпанопластики среднего уха тотальный | Материал изготовления - титан (ASTM F67) . Биологически инертны и не вызывают реакцию отторжения.Протез состоит из колокола (высота колокола 1.0 мм±2%) с двумя шлицами (ширина продольного шлица 0.6 мм±2%, поперечного шлица 0.35 мм±2%), стержня и головной пластины (толщина 0.25мм±2%). Диапазон изменения длины 1,75 – 4,50 мм; Функциональная длина-0,75 – 3,50 мм; Интервал шага -0,25мм;Головная пластина имплантата специальной овальной формы длиной -3,6 мм±2% и шириной- 2,6мм±2% с 2 спицами, для зажима ножки имплантата внутри головной пластины;Бюгельно-зажимная конструкция протеза соединяет его отдельные части в единое целое;Контактирующая с тканями поверхность протеза шероховатая для стабилизации его положения;диаметр стержня -0,2мм±2%.Пластиковый диск размером 37×37 мм и толщиной 7.5 мм с шаблонами. Каждый шаблон стерильно упакован; количество сайзеров-8 шт.; Шаг сайзера-0,5мм; Диапазон шаблона-3,0-7,0; Шаг шаблона-0,25мм | шт | 8 | 200000 | 1600000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1 | По лоту №1 признать победителем ТОО Рамтэк, г. Нур-Султан, ул Сыганак, д.25, н.п.9б на сумму 2 520 000,00 тенге
2 | По лотам №2,3 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками
3 | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптеки |  |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева