## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №28
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [15 empty] | 11.02.2022 г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Ангрофарм НС" | ТОО "Гелика" | ТОО "Перформер Компани" | ТОО "АстаМед" | ТОО "Арша" | ТОО "ProfiMed.AST" | ТОО "Теникс-СК" | ТОО "Альянс" | ТОО "Import МТ" | ИП "Тукешов А.К."
1 | Бумага для КТГ аппарата Bionet FM700 | бумага диаграмная, 216*30*16мм | Штука | 762 | 1020 | 777240 | [6 empty] | 975
2 | Чековая лента для анализатора мочи Combilyzer 13 | бумага диаграммная 57*20*12мм | штука | 210 | 1284 | 269640 | 950 | [5 empty] | 180 |  | 530
3 | Бумага для УЗИ аппарата видеопринтер Super ULSTAR | для видеопринтер Super ULSTAR, размер 84*12,5 | штука | 73 | 6530 | 476690 | [8 empty] | 5516 | 4547
4 | Вата 250гр. | Вата медицинская гигиеническая - изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а такжеежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых. Обеспечивать максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходить для любых типов кожи и не иметь противопоказаний. Индивидуально упакована по 250 гр. | упаковка | 2148 | 373 | 801204
5 | Игла для спинальной анестезии размерами G27 тип Pеncil Point | Спинальная игла размерами: G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой G22 (0.7х35) тип Pеncil Point стерильная, однократного применения. Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола. | штука | 2800 | 1390 | 3892000
6 | Канюля для переферического внутривенного доступа G-16 | канюля для переферического внутривенного доступа G-16 | шт | 1483 | 78 | 115674 |  | 69.8 | 77 |  | 68 | 69
7 | канюля для переферического внутривенного доступа G-18 | канюля для переферического внутривенного доступа G-18 | шт | 8364 | 78 | 652392 |  | 69.8 | 77 |  | 68 | 69
8 | канюля для переферического внутривенногоо доступа G-20 | канюля для переферического внутривенного доступа G-20 | шт | 1085 | 78 | 84630 |  | 69.8 | 77 |  | 68 | 69
9 | канюля для переферического внутривенного доступа G-24 | канюля для переферического внутривенного доступа G-24 | шт | 7560 | 78 | 589680 |  | 69.8 | 77 |  | 68 | 73
10 | катетер мочевой Фолея FR 16 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 16 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 16FR, однократного применения стерильный. | штука | 5935 | 220 | 1305700 |  | 214
11 | Катетер мочевой Фолея FR 20 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 20 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 20FR, однократного применения стерильный. | штука | 504 | 220 | 110880 |  | 214
12 | Катетер мочевой Фолея FR 22 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 22 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 22FR, однократного применения стерильный. | штука | 350 | 220 | 77000 |  | 214
13 | Контейнер для сбора мочи | пластиковый 100,0 мл, стерильный, с крышкой | шт | 3247 | 45 | 146115 |  | 45 |  |  |  | 42
14 | Мочеприёмник взрослый | взрослый одноразовый А-3 прикроватный 2 литра мешок из ПВХ, эластичная трубка, клапан против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, фиксирующая лента (для ножных), пластиковый крючок для прикроватного. | штука | 4655 | 200 | 931000 |  | 147 | [5 empty] | 145
15 | Мочеприёмник детский | Материал: полиэтилен Пол: детский Деление шкалы: 10 мл Одноразовый: Да Стерильность: Да В состав набора входит:: мочеприемник, фиксирующее устройство Объем, мл: 100 МЛ вес нетто товара: вес брутто: объем: 1995 КУБ.СМ Шкала: есть Сливной кран: Нет Тип мочеприемника: носимый Невозвратный клапан: Нет Тип упаковки: пакет | штука | 50 | 100 | 5000
16 | Тегадерм с U-образным вырезом для педиатрической практики, 5,7см*5,5см | Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран и фиксации катетеров 3М™ Tegaderm I.V., с U-образным вырезом для педиатрической практики, 5,7см*5,5см. Является антивирусным и антибактериальным барьером, основа прозрачного пленочного пластыря обеспечивает защиту от проникновения бактерий и вирусов размером от 27 нм в диаметре. Может находиться на коже до 7 дней. Наклейка имеет полиакрилатный адгезивный слой, обеспечивающий надежную фиксацию и исключающий отлипание краев. Водоустойчивая. Адгезив не содержит латекса. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера. Наклейка является комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, со стороны, прилегающей к коже пациента, дополнена нетканым материалом, что позволяет более прочно фиксировать катетер. На пленке, по бокам от U-образного выреза нанесены изображения "Мишек". | штука | 500 | 440 | 220000
17 | Термографическая пленка для аппарата Agfa Drystar DT5B, Бельгия, 20,3 * 25,4 см. | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер 20,3 * 25,4 см. Упаковка 100 листов | уп | 14 | 31000 | 434000 |  |  |  | 31000
18 | Термографическая пленка для аппарата Agfa Drystar DT5B, Бельгия, 35* 43 см. | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер 35*43 см. Упаковка 100 листов | уп | 14 | 94000 | 1316000 |  |  |  | 94000
19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,0 | Эндотрахеальная (оральная/назальная) трубка, изготовлена из силиконизированного ПВХ с манжетой . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | штука | 70 | 582.2 | 40754 |  | 320 |  |  |  | 360
20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Эндотрахеальная (оральная/назальная) трубка, изготовлена из силиконизированного ПВХ с манжетой . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | штука | 70 | 582.2 | 40754 |  | 320 |  |  |  | 280
21 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №3,5 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 3,0 | штука | 210 | 582.2 | 122262 | [5 empty] | 466 |  | 247
22 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №3 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 3,0 | штука | 350 | 582.2 | 203770 | [5 empty] | 466 |  | 247
23 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №2,5 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 2,5 | штука | 350 | 582.2 | 203770 | [5 empty] | 466 |  | 247
24 | Эндотрахеальная трубка без манжеты № 4,0 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 4,0 | штука | 105 | 582.2 | 61131 | [5 empty] | 199 |  | 247
25 | бумага для КТГ аппарата Bionet FM 900 | бумага диаграммная 110*30*12 | шт | 167 | 500 | 83500 | [6 empty] | 461 |  | 490
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам №1,2,25 признать победителем ТОО "Теникс-СК", СКО, г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 249, на сумму 857 737 тенге.
2. | По лоту №3 признать победителем ИП "Тукешов А.К.", г.Костанай, ул.Тәуелсізік, д.115, кв.71, на сумму 331 931 тенге.
3. | По лотам №4,5,15,16 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками
4. | По лотам №6-9 признать победителем ТОО "Арша", г.Кокшетау, мкр.Васильковский, 12 а, на сумму 1 257 456 тенге.
5. | По лотам №10-12,19 признать победителем ТОО "Гелика", СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95, на сумму 1 475 246 тенге.
6. | По лотам №13,20,24 признать победителем ТОО "ProfiMed.AST", г.Нур-Султан, ул.Мәскеу, д.21/1, на сумму 176 869 тенге.
7. | По лотам №14,21-23 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на сумму 889 745 тенге.
8. | По лотам №17,18 признать победителем ТОО "АстаМед", г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д.25, офис 217, на сумму 1 750 000 тенге.
9. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по медицинской части и акушерству |  |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева
Note on N11: Автор: письмо, Солар