## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий (акушерский блок)
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [17 empty] | 25.01.2022 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Арша" | ТОО "SM Global.KZ" | ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА) | ТОО "Аминамед" | ТОО "Гелика" | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "МедСервисОРЕОН" | ТОО "Димеда" | ТОО "QazMegaCom" | ТОО "Формат НС" | ТОО "Мерусар и К" | ТОО "Viva Medical" (Вива Медикал) (Казахстан)
1 | Бумага для КТГ аппарата Bionet FM700 | бумага диаграмная, 216*30*16мм | Штука | 762 | 945 | 720090
2 | Чековая лента для анализатора мочи Combilyzer 13 | бумага диаграммная 57*20*12мм | штука | 210 | 1200 | 252000
3 | Бумага для УЗИ аппарата видеопринтер Super ULSTAR | видеопринтер Super ULSTAR, размер 84*12,5 | штука | 73 | 6100 | 445300
4 | Вата 250гр. | Вата медицинская гигиеническая - изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а такжеежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых. Обеспечивать максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходить для любых типов кожи и не иметь противопоказаний. Индивидуально упакована по 250 гр. | упаковка | 2148 | 348 | 747504
5 | Гель для КТГ, УЗИ аппаратов | Гель для УЗИ диагностики разработан для использования во время ультразвуковой физиотерапии и диагностики.Не содержит жиров ,не оставляет пятен,легко растворяется в вводе и удаляется,не высыхает,не раздражает кожу и не пахнет. Гель гипоалергенен и не содержит активных составляющих,которые могли бы повредить зонд или эхографическое оборудование.Гель не содержит солей и формальдегидов. В канистре 5 литров. | канистра | 89 | 2789 | 248221 | [11 empty] | 2789
6 | Игла для спинальной анестезии размерами G27 тип Pеncil Point | Спинальная игла размерами: G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой G22 (0.7х35) тип Pеncil Point стерильная, однократного применения. Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола. | штука | 2800 | 1300 | 3640000
7 | Канюля для переферического внутривенного доступа G-16 | канюля для переферического внутривенного доступа G-16 | шт | 1483 | 66.8 | 99064.4
8 | канюля для переферического внутривенного доступа G-18 | канюля для переферического внутривенного доступа G-18 | шт | 8364 | 66.8 | 558715.2
9 | канюля для переферического внутривенногоо доступа G-20 | канюля для переферического внутривенного доступа G-20 | шт | 1085 | 66.8 | 72478
10 | канюля для переферического внутривенного доступа G-22 | канюля для переферического внутривенного доступа G-22 | шт | 1400 | 66.8 | 93520 | 66.8
11 | канюля для переферического внутривенного доступа G-24 | канюля для переферического внутривенного доступа G-24 | шт | 7560 | 66.8 | 505008
12 | катетер мочевой Фолея FR 16 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 16 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 16FR, однократного применения стерильный. | штука | 5935 | 173 | 1026755
13 | Катетер мочевой Фолея FR 20 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 20 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 20FR, однократного применения стерильный. | штука | 504 | 191.8 | 96667.2
14 | Катетер мочевой Фолея FR 22 | Катетер Фоллея 2-х ходовой FR 22 - 2-х ходовой, с силиконовым покрытием, размер 22FR, однократного применения стерильный. | штука | 350 | 191.8 | 67130
15 | Контейнер для сбора мочи | пластиковый 50,0-100,0 мл, стерильный, с крышкой | шт | 3247 | 30.77 | 99910.19
16 | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая/наркозная с предварительно наполненной манжетой №5-Medium (M)-взрослая с зеленой манжетой | штука | 700 | 585 | 409500 |  |  | 506
17 | Мочеприёмник | с Т-образным клапаном на 1500-2000 мл | штука | 4655 | 114 | 530670
18 | Мочеприёмник | детский универсальный на 100,0 мл | штука | 55 | 57.95 | 3187.25
19 | Презервативы | Презерватив № 1 с неароматизированной смазкой | штука | 1400 | 25 | 35000 | 23
20 | прозрачня повязка с U-образным вырезом 6 см*7 | Пленочная прозрачная повязка из полиуретановой пленки с полиакрилатным адгезивным слоем, расположенная на бумажной каркасной подложке, легко удаляемой при наложении Клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. Tegaderm, с U-образным вырезом, 6см*7см. имеет по периметру легко снимаемую бумажную рамку, облегчающую наложение наклейки. Дугообразный разрез на рамке обеспечивает её лёгкое удаление с пленки. Является антивирусным и антибактериальным барьером, основа прозрачного пленочного пластыря обеспечивает защиту от проникновения бактерий и вирусов размером от 27 нм в диаметре. Водоустойчивая. Пропускает пары влаги, углекислого газа с поверхности кожи наружу - показатель паропроницаемости (MVTR) равен 600 г/м2/24ч. Может находиться на коже до 7 дней | штука | 3500 | 150 | 525000 |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 120 | 100
21 | Тегадерм с U-образным вырезом для педиатрической практики, 5,7см*5,5см | Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран и фиксации катетеров 3М™ Tegaderm I.V., с U-образным вырезом для педиатрической практики, 5,7см*5,5см. Является антивирусным и антибактериальным барьером, основа прозрачного пленочного пластыря обеспечивает защиту от проникновения бактерий и вирусов размером от 27 нм в диаметре. Может находиться на коже до 7 дней. Наклейка имеет полиакрилатный адгезивный слой, обеспечивающий надежную фиксацию и исключающий отлипание краев. Водоустойчивая. Адгезив не содержит латекса. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера. Наклейка является комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, со стороны, прилегающей к коже пациента, дополнена нетканым материалом, что позволяет более прочно фиксировать катетер. На пленке, по бокам от U-образного выреза нанесены изображения "Мишек". | штука | 420 | 410 | 172200 |  |  |  | 408
22 | Повязка послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, для покрытия ран 9*25 см | Повязка послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, для покрытия ран 9*25 см | штука | 1750 | 300 | 525000 | [8 empty] | 297 | 200
23 | Термографическая пленка для аппарата Agfa Drystar DT5B, Бельгия, 20,3 * 25,4 см. | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер 20,3 * 25,4 см. Упаковка 100 листов | уп | 14 | 31000 | 434000
24 | Термографическая пленка для аппарата Agfa Drystar DT5B, Бельгия, 35* 43 см. | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер 35*43 см. Упаковка 100 листов | уп | 14 | 94000 | 1316000
25 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ), с клапаном давления, неонатальная, объем 280мл. Маска размер 1 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок объем 280,0) неонатальная (вес пациента 0 - 10 кг), Дыхательный мешок с монолитной ручкой для удержания и проведения вентиляции одной рукой, объём 280 мл, с дыхательным объёмом не менее 100мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной не менее 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и резьбовым коннектором для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 дыхательных движений в минуту, для потока 5 л/мин-68%, 10 л/мин-92%, 15 л/мин-97%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство не более 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку соединение 22M/15F, маска прозрачная лицевая манжета с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 5шт. в упаковке. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | штука | 224 | 8000 | 1792000 |  | 7998 | 7945
26 | тонометр профессиональный | прибор для измерения артериального давления LD,испольнения LD -71.классический тип Комплектация :анероидный монометр ,нелоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом ,нагнетатель с воздушным клапаном,стетоскоп,сумочка | шт | 53 | 10000 | 530000 | 7080 | [6 empty] | 6484.11 |  | 8000 | 7300
27 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,0 | Эндотрахеальная (оральная/назальная) трубка, изготовлена из силиконизированного ПВХ с манжетой . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | уп | 70 | 389 | 27230
28 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Эндотрахеальная (оральная/назальная) трубка, изготовлена из силиконизированного ПВХ с манжетой . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | уп | 70 | 389 | 27230
29 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №2 | Эндотрахеальная (оральная/назальная) трубка, изготовлена из силиконизированного ПВХ с манжетой . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | уп | 35 | 4500 | 157500
30 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №2,5 | Эндотрахеальная трубка, с дополнительным портом VIGON изготовлена №2,5 . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | уп | 175 | 4500 | 787500
31 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №3,0 | Эндотрахеальная трубка, с дополнительным портом VIGON изготовлена №3,0 . •Силиконизирована для легкой интубации и прохода аспирационных катетеров. •Черный маркер глубины интубации, расположенный в 3 мм. от манжеты, способствует точному размещению конца трубки в трахее. •Чувствительный пилот-баллон дает точное представление о надувании манжеты, а также имеет маркировку с указанием типа манжеты , размера трубки и диаметра манжеты в покое. В упаковке 10 штук. Размер 10,2*30мм | уп | 175 | 4500 | 787500 | [6 empty] | 3780
32 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №3,5 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 3,0 | уп | 210 | 182 | 38220
33 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №3 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 3,0 | штука | 350 | 182 | 63700
34 | Эндотрахеальная трубка без манжеты №2,5 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 2,5 | штука | 350 | 182 | 63700
35 | Эндотрахеальная трубка без манжеты № 4,0 | Трубка эндотрахеальная (без манжеты) , силиконизированная однократного применения, стерильная размером (мм): 4,0 | штука | 105 | 182 | 19110
36 | шприц Жанэ | шприц Жанэ 150,0 мл одноразовый | штука | 363 | 1000 | 363000 |  |  |  |  | 345 |  | 675 |  |  | 350 | 700
37 | бумага для КТГ аппарата Bionet FM 900 | бумага диаграммная 110*30*12 | шт | 167 | 455 | 75985
38 | Пеленка неонатальная 60*60одноразовая стерильная | Подстилка неонатальная одноразовая стерильная 60*60 в двойной упаковке. Подстилка неонатальная размер 60*60 одноразовая, впитывающая, стерильная, многослойная Одноразовые впитывающие пеленки надежно защищают от случайных протеканий, могут использоваться при уходе за детьми, за взрослыми с проблемами недержания и в медицинских учреждениях во время проведения гигиенических процедур. Быстро и надежно поглощают жидкость, гипоаллергенный верхний слой не вызывает раздражение кожи, не содержат вторично переработанных материалов, впитывающий слой состоит из распушенной целлюлозы, обратная сторона пеленок водонепроницаемая. Пеленка имеет двойную полиэтиленовую упаковку. | шт | 840 | 500 | 420000 | [10 empty] | 300
39 | Набор реактивов АГАТ (азопирам+фенолфталеин) | для предстерилизационной обработки, в упаковке азопирам+фенофталеин (1+1) | уп | 4 | 700 | 2800 | [5 empty] | 650
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам №1-4,6-9,11-15,17,18,21,23,24,27-30,31-35,37 признать закуп несостоявшимся, ввиду не представления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
2. | По лоту №5 признать потенциальным победителем ТОО "Viva Medical" (Вива Медикал), г.Алматы, ул.Дегдар, д.33, на сумму 248 221 тенге.
3. | По лотам №10,19 признать потенциальным победителем ТОО "Арша", г.Кокшетау, мкр.Васильковский, д.12 а, на сумму 125 720 тенге.
4. | По лотам №16,25 признать победителем ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА), г.Нур-Султан, ул.Майлина, д.4/1, п.3, офис 201, на сумму 2 133 880 тенге.
5. | По лотам №20,22 признать победителем ТОО "Формат НС", г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.31/2, ВП-24, на сумму 700 000 тенге.
6. | По лоту №21 ценовое предложение ТОО "Аминамед" отклонить ввиду непредставления документа, подтверждающего соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил (регистрационное удостоверение).
7. | По лоту №26 признать победителем ТОО "Димеда", ЗКО, г.Уральск, у25 Чапаевской Девизии, 3-27, на сумму 343 657,83 тенге.
8. | По лоту №31 ценовое предложение ТОО "МедСервисОРЕОН" отклонить ввиду непредставления разрешения, подтверждающего право юридического лица на осуществление деятельности (талон-уведомление на оптовую реализацию медицинских изделий).
9. | По лоту №36 признать победителем ТОО "Гелика", СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского, д.95, на сумму 125 235 тенге.
10. | По лоту №38 признать потенциальным победителем ТОО "Мерусар и К", г.Павлодар, ул.Чайковского, д.5, на сумму 252 000 тенге.
11. | По лоту №39 признать потенциальным победителем ТОО "ДиАКиТ", г.Караганда, мкр.19, строение 40А, на сумму 2 600 тенге.
12. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по медицинской части и акушерству |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева
Note on K32: Автор: нет РУ
Note on O37: Автор: нет талона