## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №135
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астана | [13 empty] | 30.11.2022г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Sau Med Group" | ТОО "Гелика" | ТОО "Формат НС" | ТОО "Астромед" | ТОО "Medical Servis" | ТОО "БионМедСервис" | ТОО "Фармакс-2" | ТОО "Арша"
1 | уриполиан 5А | тест полоски на 100 определений | упаковка | 62 | 4500 | 279000 | [5 empty] | 4200
2 | одноразовый скальпель №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с размером лезвий 10. Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, устанавливаемые наручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый чехол. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | штука | 750 | 192.76 | 144570 |  | 112 |  |  | 130 |  | 175 | 119
3 | Держатель для референсного электрода с набором трубок для насоса для анализатора AVL 9180 | ELECTRODE, REF HOUSING, 91XX - Держатель для референсного электрода с двухконнектной трубкой для насоса, предназначенный для анализатора AVL 9180. Сопутствующая услуга: при поставке замена производится сертифицированным сервисным инженером Поставщика. | комплект | 1 | 368000 | 368000 | 365000
4 | Быстрый количественный тест на NT-proBNP - n терминальный пропептид натрийуретического гормона, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus | Определяемые параметры: NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: не менее 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации 1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Быстрый количественный тест на NT-proBNP при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | упаковка | 8 | 123330 | 986640 |  |  |  | 123200
5 | Finecare NT-proBNP: Level 1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на NT-proBNP: уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ NT-proBNP контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности NT-proBNP в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ NT-proBNP экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре | упаковка | 2 | 37300 | 74600 |  |  |  | 37200
6 | Индикатор стерильности 180/60 №1000 | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые (180°С - 60 мин)», 1000 (внутреняя стерилизация) | упаковка | 4 | 9700 | 38800 |  |  | 9700
7 | Индикатор стерильности 132/20 №1000 | Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации внутренние - 132/20 (1000 тестов) | упаковка | 8 | 6800 | 54400 |  |  | 6800
8 | Бумага диаграмная 110*25*12 | Бумага диаграмная 110*25*12 | шт | 140 | 1350 | 189000 |  |  |  |  | 870
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту № 1 признать потенциальным победителем ТОО "БионМедСервис", г.Караганда р-н.им.Казыбек би, пр.Строителей 6, на общую сумму 260 400,00 тенге.
2. | По лоту № 2 признать победителем ТОО "Гелика", СКО, г.Петропавловск, Маяковсого, 95, на общую сумму 84 000,00 тенге.
3. | По лоту № 3 признать потенциальным победителем ТОО "Sau Med Group", г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 34/1, офис 32, на общую сумму 365 000,00 тенге.
4. | По лотам № 4,5 признать потенциальным победителем ТОО "Астромед", г.Астана, ул.Жансугурова, 82, на общую сумму 1 060 000,00 тенге.
5. | По лотам № 6,7 признать потенциальным победителем ТОО "Формат НС", г.Астана, ул.Сарыарка 31/2, офис ВП-24 , на общую сумму 93 200,00 тенге.
6. | По лоту № 8 признать потенциальным победителем ТОО "Medical Servis", г.Караганда, ул.Молокова, 108, на общую сумму 121 800,00 тенге.
7. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева