## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2023г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №35
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астана | [7 empty] | 13.03.2023г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Galamat Integra" | ТОО "Медкор"
1 | Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная | Стерильная, нерастворимая в воде, рассасывающаяся желатиновая губка, предназначенная для использования в качестве гемостатика путем наложения на кровоточащую поверхность в различных хирургических процедурах. Губка является апирогенным и биосовместимым средством. При имплантации in vivo и использовании в соответствующих количествах, она полностью рассасывается в течение 3-4 недель. При применении к кровоточащим слизистым оболочкам она разжижается в течение 2-5 дней. Губка имеет пористую структуру, которая активирует тромбоциты в момент вступления крови в контакт с матрицей губки. В этом случае тромбоциты выделяют серию веществ, которые способствуют их агрегации и их поверхность изменяет свой характер, тем самым давая им возможность действовать в качестве катализатора для формирования фибрина. Размеры:80*50*10мм. | шт | 200 | 6000 | 1200000 | 3000
2 | Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная | Губка представляет собой однородную сухую пористую массу желтоватого цвета, хорошо впитывает жидкость (примерно 40-50 раз своего веса воды/крови), при этом слегка набухает. Изготовлена из высокоочищенного первоклассного желатинового материала. При применении in vivo полностью абсорбируется в течение 3-4 недель. 1 грамм. | штука | 40 | 7500 | 300000
3 | Бифуркационный сосудистый протез №22 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 22x11х11; длина (см): 50. Размеры по заявке заказчика. | шт | 2 | 430900 | 861800 |  | 430800
4 | Бифуркационный сосудистый протез №24 | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм):24x12х12; длина (см): 50. Размеры по заявке заказчика. | шт | 1 | 430900 | 430900 |  | 430800
5 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал USP 8/0 M0,4 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая. 3/8 окружности, длина нити 60cm две иглы 2xTRM 6,5-8mm-160mi (коронарная) | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая (не менее 99%), монофиламентная (синяя) POLYPROPYLENE. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране (пигмент-синии CI.61568 не более 1%). Толщина нити USP 8/0 M0,4 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 60cm две иглы 2xTRM 6,5-8mm-160mi (коронарная). Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид. | штука | 70 | 4300 | 301000 | 4280
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту № 1 признать потенциальным победителем ТОО "Galamat Integra", г.Астана, пр.Мангилик ел, здание 20/2, на общую сумму 600 000,00 тенге.
2. | По лоту № 3 признать потенциальным победителем ТОО "Медкор", г.Алматы, район Наурызбайский, мкр.Байтак, квартал Каргалы, дом 46, на общую сумму 861 600,00 тенге.
3. | По лоту № 4 признать потенциальным победителем ТОО "Медкор", г.Алматы, район Наурызбайский, мкр.Байтак, квартал Каргалы, дом 46, на общую сумму 430 800,00 тенге.
4. | По лоту № 5 признать потенциальным победителем ТОО "Galamat Integra", г.Астана, пр.Мангилик ел, здание 20/2, на общую сумму 299 600,00 тенге.
5. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева