## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2023г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №8
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астаны | [19 empty] | 23.01.2023г.
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "INNOVO" | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | ТОО "Арша" | ИП "ЛИЯ" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "Ренисан" | ТОО "Гелика" | ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" | ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" | ТОО "Альянс" | ТОО "РОСФАРМА" | ТОО "MedIntelCompany" | ТОО "АГАФО" | ТОО "Атлант Компани"
1 | Бутылки (флаконы) для инфузионных растворов и кровезаменителей на 100мл | Бутылки для инфузионных растворов и кровезаменителей с гладким горлом изготавливаются из медицинского стекла марки МТО и предназначены для расфасовки и хранения крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных растворов. | шт | 4000 | 75 | 300000 | [12 empty] | 75
2 | Бутылки (флаконы) для инфузионных растворов и кровезаменителей на 200мл | Бутылки для инфузионных растворов и кровезаменителей с гладким горлом изготавливаются из медицинского стекла марки МТО и предназначены для расфасовки и хранения крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных растворов. | шт | 10000 | 110 | 1100000 | [12 empty] | 110
3 | Бутылки (флаконы) для инфузионных растворов и кровезаменителей на 400мл | Бутылки для инфузионных растворов и кровезаменителей с гладким горлом изготавливаются из медицинского стекла марки МТО и предназначены для расфасовки и хранения крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных растворов. | шт | 15000 | 120 | 1800000 | [12 empty] | 120
4 | Катетер Фолея 2-х 16 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 16 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40 см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 4500 | 414.59 | 1865655 |  | 332 |  |  |  | 270.9 | 300 |  | 358 | 255 | 306 | 275 |  | 342.5
5 | Катетер Фолея 2-х 18 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 18 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 5000 | 414.59 | 2072950 |  | 332 |  |  |  | 270.9 | 300 |  | 358 | 255 | 306 | 275 |  | 342.5
6 | Катетер Фоллея 2х ходовой №10 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 10 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | Шт | 100 | 414.59 | 41459 | [9 empty] | 300 | 340 |  |  | 342.5
7 | Катетер Фоллея 2х ходовой № 22 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 22 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | Шт | 2000 | 414.59 | 829180 |  | 342 |  |  | 360 |  | 300 |  | 358 | 255 | 305 | 275 |  | 342.5
8 | Катетер Фоллея 2х ходовой №20 | 2-х ходовые – считаются классическими: у них есть один общий канал и два хода: один служит для отвода мочи, а через второй наполняют баллон для фиксации катетера в мочевом пузыре. Такая система позволяет поддерживать стерильность и сводить к нулю развитие побочных эффектов Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 20 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40 см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | Шт | 2000 | 414.59 | 829180 |  | 342 |  |  | 360 |  | 300 |  | 358 | 255 | 305 | 275 |  | 342.5
9 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 18 | 3-х ходовые – в отличие от предыдущего оснащен дополнительным каналом, который используется для введения лекарственных препаратов. Является более современной и многофункциональной моделью и обладает более широким спектром применения Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 20 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | Шт | 50 | 414.59 | 20729.5 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 412.5
10 | Катетер Фоллея 3х ходовой №24 | 3-х ходовые – в отличие от предыдущего оснащен дополнительным каналом, который используется для введения лекарственных препаратов. Является более современной и многофункциональной моделью и обладает более широким спектром применения Уретральный трехходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 24 FR. Два дренажных отверстия расположенных на одной линии. Баллон 30-50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. | Шт | 50 | 414.59 | 20729.5 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 412.5
11 | Презерватив из натурального латекса с неароматизированной смазкой гладкий №1 | Презерватив производится из натурального латекса. С неароматизированной смазкой, гладкой поверхностью, размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм. №1 | шт | 30000 | 35 | 1050000 |  |  | 32.5 |  |  |  |  | 28 | 30 |  | 34
12 | Эндотрахеальная трубка№8,0 с манжетой | Эндотрахеальная трубка№8,0 с манжетой | шт | 3200 | 582.2 | 1863040 |  | 416 |  | 319 |  | 464.4 | 390 |  |  | 333 | 430 | 520 |  | 480.5
13 | Эндотрахеальная трубка№8,5 с манжетой | Эндотрахеальная трубка№8,5 с манжетой | шт | 3200 | 582.2 | 1863040 |  | 416 |  | 319 |  | 464.4 | 390 |  |  | 333 | 430 | 520 |  | 480.5
14 | Эндотрахеальные трубки 6,5 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 6,5 с манжетой | шт | 70 | 582.2 | 40754 | 550 | [5 empty] | 390 |  |  | 345 | 430 | 385 |  | 480.5
15 | Эндотрахеальные трубки 7,0 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 70,0 с манжетой | шт | 3200 | 582.2 | 1863040 |  | 416 |  | 347 |  | 464.4 | 390 |  |  | 333 | 430 | 520 |  | 480.5
16 | Эндотрахеальные трубки 7,5 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 7,5 с манжетой | шт | 3200 | 582.2 | 1863040 |  | 416 |  | 319 |  | 464.4 | 390 |  |  | 333 | 430 | 520 |  | 480.5
17 | Эндотрахеальные трубки № 5 | Эндотрахеальные трубки № 5 | шт | 20 | 582.2 | 11644 |  |  |  | 519 | [5 empty] | 345 |  | 268 |  | 480.5
18 | Эндотрахеальные трубки № 5,5 | Эндотрахеальные трубки № 5,5 | шт | 20 | 582.2 | 11644 |  |  |  | 519 | [5 empty] | 345 |  | 268 |  | 480.5
19 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8 мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8мм | шт | 150 | 2200 | 330000 | 1800 | [8 empty] | 2100 |  |  |  | 2196.5
20 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8,5мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8,5мм | шт | 150 | 2200 | 330000 | [9 empty] | 2100 |  |  |  | 2196.5
21 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 9 мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 9мм | шт | 20 | 2200 | 44000 | [9 empty] | 2100 |  |  |  | 2196.5
22 | Стекло предметное к микроскопу (25*75*2,0) №100 | Стекло предметное к микроскопу ( 25*75*2,0) 100 штук в упаковке | уп | 35 | 1500 | 52500
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лотам № 1,2,3 признать потенциальным победителем ТОО "АГАФО", г.Караганда, ул.Лободы, д. 43, на общую сумму 3 200 000,00 тенге.
2. | По лотам № 4-10 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на общую сумму 3 512 500,00 тенге.
3. | По лоту № 11 признать победителем ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС", г.Астана, ул.Майлина, 15, на общую сумму 840 000,00 тенге.
4. | По лотам № 12,13 признать победителем ИП "ЛИЯ", г.Астана, ул.Б.Момышұлы, д.25, на общую сумму 2 041 600,00 тенге.
5. | По лотам № 14,15 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на общую сумму 1 089 750,00 тенге.
6. | По лоту № 16 признать победителем ИП "ЛИЯ", г.Астана, ул.Б.Момышұлы, д.25, на общую сумму 1 020 800,00 тенге.
7. | По лотам № 17,18 признать победителем ТОО "MedIntelCompany", г.Павлодар, ул.Қ.Нұркин, строение 104/13, на общую сумму 10 720,00 тенге.
8. | По лоту № 19 признать победителем ТОО "INNOVO", г.Алматы, ул.Докучаева, 12/1, на общую сумму 270 000,00 тенге.
9. | По лотам № 20,21 признать победителем ТОО "Альянс", г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2, на общую сумму 357 000,00 тенге.
10. | По лоту № 22 признать закуп не состоявшимся ввиду непредставления ценовых предложений потенциальными поставщиками.
11. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по ЛПР |  | Ж.Бапанов
| Заведующая аптекой |  | М.Абуова
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева