## 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2023г.
1Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №51
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Астаны
г.Астана | [8 empty] | 25.04.2023г.
№ лота |  | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Единица измерения | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Сумма, утвержденная для закупки, тенге | ТОО "Арех Со" | ТОО "Ab. Suleiman"
1 | 35 | Крышка концевая M 22, M 26х22, M 30х26, угол 0, 3, 5, 9 градусов | Концевая крышка для регулируемого имплантата (2 шт. на кейдж). Зубчатая поверхность для лучшей фиксации между концевыми пластинами смежных позвонков. Четыре угла наклона концевых крышек: 0º, 3º, 5° и 9°. Концевые крышки различных размеров (круглые – диаметром 18 и 22 мм соответственно), для имплантата 22 мм предусмотрены варианты крышек в форме усеченного круга диаметром 26 и 30 мм для увеличения площади футпринта. Изготавливаются из полиэфирэфиркетона (PEEK) | штука | 2 | 142800 | 285600 | 127373
2 |  | Система по Kerrison Punch 3мм | Нестерильные хирургические инструменты, щипцы Kerrison. Кусачки представляют собой ручной инструмент с рукояткой и прикрепленным к нему шафтом с зубчатым наконечником, который может быть съемным (заменяемым). Угол рабочей зоны инструмента предлагается 90 и 130 градусов. Высота рабочей зоны от 1 до 6мм. Длинна рукоятки от 18 до 23 мм. Как правило, изготавливается из металла и должно выдерживать нагрузки, требуемые для выкусывания жесткой ткани. Инструмент не предназначен для эндоскопического доступа. Используется в нейрохирургии. Инструмент используется для разрезания костей или отсечения частей кости, также для разрезания и удаления мягких тканей (например, ткани диска, слизистой, клеточной ткани, основной ткани) в области спинальной хирургии и ортопедии. Kerrison. Ручки удобной, анатомической формы, не проскальзывающая в ладони рукоятка обеспечивает оптимальный хват инструмента и облегчает проведение манипуляции. С внутренней стороны к каждой ручке прикреплена пластиночная разводная пружина, обеспечивающая плавный ход инструмента, а также автоматически возвращает рабочие поверхности замкнутое состояние после прекращения надавливания на Рабочая часть кусачек острая и прочная, это обеспечивает плавное и точечное откусывание кости без лишнего давления на соседние ткани. Продукция сертифицирована, высокой износостойкость и продуманностью конструкции до мельчайших деталей. Материал: нержавеющая сталь Длина инструмента: 18 см Тип губок: Гладкие Угол изгиба: 130° Серия: Kerrison Размер губок: 2 мм | штука | 1 | 450000 | 450000 |  | 450000
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. |  | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО "Арех Со", г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул.Е.Рахмадиева, 35, на общую сумму 254 746,00 тенге.
2. |  | По лоту №2 признать потенциальным победителем ТОО "Ab.Suleiman", г.Астана, пр.Ш.Құдайбердіұлы, 31/1, офис 33, на общую сумму 450 000,00 тенге.
3. |  | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.141 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
|  | Заместитель директора по хирургии |  | Р.Айгараев
|  | Заведующий отделением нейрохирургии |  | Н.Дюсенбаев
|  | Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева