**01.03.2023 жылғы №85-Ө бұйрығымен бекітілген № 9 медициналық бұйымдарды сатып алуға арналған тендерлік құжаттама бойынша сұрау салуға түсініктемелер.**

**Разъяснения на запрос по Тендерной документации на закуп медицинских изделий №9, утвержденной приказом № 85-Ө от 01.03.2023 года.**

В соответствии с п.130-21 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 в ответ на запрос, поступивший от потенциального поставщика поясняем следующее:

Общее количество закупаемых комплектующих товара «Монитор пациента в комплекте с принадлежностями» на 8 комплектов составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **№**
 | 1. **Наименование**
 | 1. **Количество**
 |
|  | 1. ***Основные комплектующие***
 |  |
| 1. 1
 | 1. Основной блок
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 2
 | 1. Центральная станция мониторинга
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 3
 | 1. 3/5/12 - отведения + ARR + ST + опирающихся на 12- отведения
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 4
 | 1. Модуль SpO2
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 5
 | 16G для хранения данных | 1. 8 шт.
 |
| 1. 1
 | 1. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11.1 В, 4500B
 | 1. 8 шт.
 |
|  | 1. *Дополнительные комплектующие:*
 |  |
| 1. 2
 | Автоматическая яркость + задняя сигнальная лампа | 1. 8 шт.
 |
| 1. 3
 | TR6F Тепловой регистратор | 1. 8 шт.
 |
| 1. 4
 | 1. Модуль 2IВР+С.О.
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 5
 | 1. Модуль Капнометрии СО2
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 6
 | 1. Электрод + кабель + провод отведении, Взрослый, Snap, Защита от дефибрилляции
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 7
 | 1. Комплект принадлежностей SpO2
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 8
 | 1. Датчик SpO2, многоразовый, взрослый, наплечный
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 9
 | 1. Трубка для НИАД, взрослый/детский/ неонатальный. 3 м
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 10
 | 1. Многоразовая манжета, взрослый, 25-35 см, с разъемом
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 11
 | 1. Многоразовая манжета, большая, для взрослых, 33-47 см
 | 1. 8 шт.
 |
|  | 1. *Дополнительные комплектующие к центральной станции мониторинга:*
 |  |
| 1. 1
 | 1. Монитор
 | 1. 1 комплект
 |
| 1. 2
 | 1. Роутер
 | 1. 1 шт.
 |
| 1. 3.
 | 1. ИБП
 | 1. 1 комплект
 |
| 1. 4.
 | 1. ИБП
 | 1. 1 комплект
 |
|  | 1. *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:*
 |  |
| 1. 1
 | 1. Бумага для термопринтера (50мм х 20м)
 | 1. 24 шт.
 |
| 1. 2
 | 1. ЭКГ электроды
 | 1. 80 шт.
 |
| 1. 3
 | 1. Датчик инвазивного давления
 | 1. 40 шт.
 |
| 1. 4
 | 1. Набор аксессуаров для СО2
 | 1. 8 набор
 |
| 1. 5
 | 1. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный. 2 Pin.
 | 1. 8 шт.
 |
| 1. 6
 | 1. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, полостной. 2 Pin.
 | 1. 8 шт.
 |